
[image: image1.jpg]ROMANIA
Municipiul Bucuresti
Primaéria Sector 2

el J0%%

. )
ISO 9001 W o8
cat 2,4,6

EQOMANIA

1918-2018 | SARBATORIM IMPREUNA

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81




Direcția Achiziții și Contracte Publice

Serv. Achiziții Publice

                                                                                                              APROBAT,                                                          

                                                                                                                    PRIMAR,                                            

     .                                                                               TOADER MUGUR MIHAI

DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE 

FURNIZARE A 34 SURSE NEÎNTRERUPTIBILE DE TENSIUNE (UPS) 
Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă

             Director  Executiv, 

	Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice
	
	

	ing. Victorita Bocea


	
	Sef Serviciu Achiziţii Publice

ing.Vasile Istrate

	
	
	

	
	
	     Întocmit,

                                    Bogdan Bobe
                                                                SAP-DA


I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
1. Autoritate contractantă: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti

2. Adresa: STR. CHIRISTIGIILOR, NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREŞTI

3.Telefon: +40 (0) 21  252.44.46,   +40 (0) 21  209.60.00,  int 309
4. Fax: :   +40 (0) 21  252.44.46

5. Adresa/ele de internet: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice

6. Obiectul contractului: furnizare a 34 surse neîntreruptibile de tensiune (ups).  
7. Cod CPV 31682530-4 ” Surse de alimentare electrică”.       
8. Sursa de finanţare: Achiziţia este finanţată din bugetul local
8a. Valoarea estimată totală: 13.109 lei, fără TVA
9. Durata contractului de achiziţie publică: 2 ani de la semnarea contractului de către ambele părţi                                                                                                 
10.Mijloace de comunicare:  

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita numai în scris, la fax nr. 021.252.44.46, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin fax la nr. indicat în solicitare şi publicate pe site-ul www.ps2.ro, Secțiunea Licitații și Achiziții Publice, ataşat invitaţiei de participare. 

11. Modalitatea de achiziţie: Achiziţie directă

12.Cerinţe obligatorii de calificare pentru operatorii economici interesaţi să oferteze:
Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze documentele solicitate. 

12.1  Situaţia personală a ofertantului: 

a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Se va completa şi ataşa Formularul nr. 1 –Secţiunea III- Formulare

b) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Se va completa şi ataşa Formularul nr. 2 Secţiunea III- Formulare
c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Se va completa şi ataşa Formularul nr. 3 Secţiunea III- Formulare
12.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

        a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii, cât şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, în copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertei. 
12.3 Situaţia economico-financiară – Informaţii generale – completare Formularul nr. 5  din secţiunea III - Formulare

12.4 Capacitatea tehnică şi profesională: 
- Lista principalelor livrări similare în ultimii 3 ani: 

Nu este cazul.
13. Propunere tehnică – Mod de prezentare
Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei, propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de sarcini – SECŢIUNEA II;

14. Propunere financiară – Mod de prezentare 
Completare Formularul 8 “ Formularul de ofertă ” din  Secţiunea III - Formulare.

- Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Ofertele vor fi exprimate în lei, produsele se achiziţionează cu plata în lei.
- Se va prezenta  ˝Centralizatorul de preţuri˝,   Formularul 9 din Secţiunea III 

 Propunerea financiară va fi numerotată, ştampilată şi semnată pe fiecare pagină care conţine informaţii, şi îndosariată separat.
NOTA: Propunerea financiara va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante impreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica.
15. Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut, fără TVA, dintre toate ofertele admisibile (adică: acceptabile – ofertanţii îndeplinesc cerinţele obligatorii de calificare, şi conforme – în propunerea tehnică se regăsesc toate elementele solicitate în caietul de sarcini). 

16. Limba de redactare a ofertei: Română

17. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere a ofertei.
18. Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA.

- Modul de constituire a garanţie de buna execuţie 

· Garantia de buna executie a contractului în cuantum de 10% din pretul contractului, fara TVA, se constituie în conditiile art. 40 din HG 395/2016.
19. Modul de prezentare a ofertei: 

a) Adresa la care se depune oferta: Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2
b) data limita pentru depunerea ofertei:02.07.2018,  ora  10,00

c) numărul de exemplare: 1 ORIGINAL SI 1 COPIE 
d) mod de prezentare:
Oferta se va depune la Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11 – 13, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:
˝ Oferta pentru furnizare a 34 surse neîntreruptibile de tensiune (ups). A nu se deschide înainte de 02.07.2018, ora 10,00˝ 
      Originalul şi copia vor fi închise într-un plic sigilat cu o bandă adezivă şi cu semnătura ofertantului. Pe lângă acestea se va prezenta si un plic exterior deschis, capsat de plicul care conţine oferta, care va conţine:

· Scrisoarea de înaintare,

Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa la coletul ce conţine oferta „Scrisoarea de înaintare” (completare formular F11 din Capitolul III - Formulare).

Plicul sigilat va conţine in interior 2 plicuri (1 original + 1 copie). Fiecare plic (original si copie) va conţine în interior  cate 3 plicuri sigilate şi stampilate cu :

· plicul nr. 1: documente de calificare; 

· plicul nr. 2: propunere tehnică;

· plicul nr. 3: propunere financiară.    

Plicurile interioare (original si copie) trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. 

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală/ toner şi vor fi numerotate, stampilate si semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.
Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

FOARTE IMPORTANT:

În cazul în care unul sau mai multe din documentele ofertei nu sunt semnate de către reprezentantul împuternicit al ofertantului menţionat în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, la documentele de calificare se va ataşa, în original, împuternicirea semnată de persoana nominalizată ca împuternicită în certificatul constatator privind nominalizarea persoanei care semnează unul sau mai multe din documentele ofertei, astfel: 

Se va completa Formularul nr. 13 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei.
SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI

Furnizare Surse neîntreruptibile de tensiune (UPS) 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnică şi propunerea financiară.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. 

Cerinţele din prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale, iar ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

Oferta tehnică va fi prezentata în paralel, respectiv specificaţii cerute / specificații oferite, atât pentru partea de specificații generale, cât și pentru partea de specificații tehnice.

I. Obiectul caietului de sarcini

Achiziţia are ca obiect furnizarea de:  34  Surse neîntreruptibile de tensiune (UPS), din care: 32 bucăți Configurația 1 și 2 bucăți Configurația 2.

II. Specificaţii generale

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.

Ofertanţii vor asigura livrarea tuturor accesoriilor (de ex.: cabluri de alimentare, cabluri de date, drivere compatibile cu sistemele de operare solicitate, manuale, etc.) cu care produsele respective sunt prevăzute de către producătorii lor.

Oferta tehnică va cuprinde prospecte și/sau fișe tehnice ale componentelor și accesoriilor produselor, din care să se poată identifica parametri tehnici solicitați.

La livrare echipamentele vor fi însoţite de Certificat de garanție.

Recepţia cantitativă și calitativă se va efectua la sediul autorității contractante din str. Chiristigiilor nr. 11-13,Sector 2, Bucureşti în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi, astfel:

· punere în funcțiune și testare completă pentru fiecare produs;


Dacă vreunul din subansamblele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

-  de a înlocui echipamentul refuzat, sau

-  de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor tehnice.

Echipamente ofertate, precum și orice alte accesorii, vor fi NOI (nu desigilate, nu recondiționate (refurbished), nu reparate, etc).

Furnizorul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere că produsele furnizate sunt noi, nefolosite.
La descrierea caracteristicilor solicitate, nu vor fi acceptate răspunsuri scurte care includ doar denumirea caracteristicii cerute sau prezentarea acestuia utilizând alte cuvinte. 

Se va efectua o  descriere detaliată a caracteristicilor tehnice și esențiale ale produselor însoţită de Fişa tehnică a produsului ofertat.

NU SUNT ACCEPTATE ADAPTOARE SAU SOLUŢII IMPROVIZATE PENTRU PORTURILE ȘI INTERFEŢELE ECHIPAMENTELOR.

III. Soluţia trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

· Echipamentele vor fi livrate cu cabluri de alimentare, cabluri de conectare a consumatorilor pentru fiecare conector de ieșire al echipamentului UPS, cablu de date şi aplicaţii software (dacă este cazul).

IV. Reparaţiile din perioada de garanţie se vor efectua la sediile beneficiarului precizat în prezentul caiet de sarcini. În cazul în care, la constatarea furnizorului, reparaţia nu poate fi efectuată la sediul beneficiarului, furnizorul va prelua echipamentul de la sediul beneficiarului şi îl va înlocui în maxim 48 de ore cu un produs similar, pentru perioada reparaţiei. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada de reparaţie. 

V. Timpul de intervenţie acceptat, în perioada de garanţie, va fi de maxim 4 de ore de la semnalarea defectului de către beneficiar, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. 

În oferta tehnică se va descrie și modul prin care se vor depune / prelua sesizările (e-mail, telefonic, etc.).

VI. Termenul de livrare al produselor maxim acceptat, este de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului.
· Cerinţe tehnice minimale UPS Configurația 1 – 32 bucăți
	Nr. crt.
	Caracteristică
	Cerinţă minimală şi obligatorie

	1
	Caracteristici tehnice privind intrarea U.P.S. 
	· Capacitate disjunctor alimentare: minim 7A;
· Interval ajustabil al tensiunii de intrare pentru operaţii principale: 140 - 300V;
· Frecvenţă de intrare: 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automată) ;

	2
	Caracteristici tehnice privind ieşirea U.P.S. 
	· Capacitate putere de ieşire: minim  390W / 700VA;
· Tensiune nominală la ieşire : 230V; 
· Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea): 50/60 Hz +/-1 Hz ;
· Conectori de ieşire: minim 4 x IEC 320 C13 (Battery Backup) ;


	3
	Autonomie 
	· Minim 1 minut la 350W sarcină;
· Minim 8 minute la 200W sarcină;

	4
	Caracteristici tehnice privind bateria: 
	· Baterie cu plăci de plumb şi acid, etanșată, care nu necesită întreţinere, cu electrolit suspendat, tehnologie VRLA;
· 12V/7Ah  sau 12V/9Ah (se acceptă modele cu maxim 2  acumulatori / baterie (kit))
· Durata de funcţionare a bateriei 3 - 5 ani

	4
	Timp mediu de reîncărcare
	· Maxim 6 ore;

	5
	Protecţie
	Capacitate nominală supratensiune: Minim 250J;

	7
	Alte caracteristici
	· Topologie: Linie interactivă;
· Tip formă de undă: Aproximaţie pas cu pas pentru o sinusoidă;
· Porturi: USB, RJ-11;
· Lungime cablu alimentare: Minim 1m;
· Cabluri de alimentare pentru minim 4 consumatori;
· Alarme: 
· când funcţionează pe baterie;
· alarmă distinctă pentru baterie descărcată;
· alarmă distinctă la suprasarcină;
· Indicatori:
· Afișaj stare LED cu indicatoare on line;

· Pe baterie: 

· Înlocuire baterie;

· Indicator suprasarcină;

· Conector baterie extern - pentru conectarea - deconectarea bateriei din motive de siguranţă, pe timpul transportului sau manipulării UPS-ului. 
· Siguranţă resetabilă - asigură repunerea în funcţiune rapidă a UPS-ului, după un incident de electroalimentare prin apăsarea siguranţei sărite;
· CD cu software, Cablu de alimentare, Cablu USB, manual;

	8
	Garanţie
	· 2 ani garanţie, inclusiv acumulatorii interni;
· Cu înlocuire a UPS-ului sau a bateriei defecte, direct la beneficiarul echipamentului;
· Costurile de expediere produs înlocuitor şi colectare produs defect, sunt acoperite de producător;
· Înlocuirea UPS-ului sau bateriei defecte se face în 5-7 zile lucrătoare de la validarea defectului;



· Cerinţe tehnice minimale UPS Configurația 2 – 2 bucăți
	Nr. crt.
	Caracteristică
	Cerinţă minimală şi obligatorie

	1
	Caracteristici tehnice privind intrarea U.P.S. 
	· Frecvenţă de intrare: 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automată) ;
· Conexiuni de intrare: IEC-320 C14 sau Schuko; 

· Interval ajustabil al tensiunii de intrare pentru operaţii principale: 200 - 240V;
· Curent maxim de intrare: 10 A;

	2
	Caracteristici tehnice privind ieşirea U.P.S. 
	· Capacitate putere de ieşire: minim  2000 VA / 1200 W;
· Tensiune nominală la ieşire : 230V; 
· Distorsiuni Voltaj nominal: maxim +/- 5% la încărcare maximă
· Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea): 50/60 Hz +/-5 Hz;
· Conexiuni de ieşire: minim 2 x Schuko;

	3
	Autonomie 
	· Minim 10 minute la 350W încărcare;

	4
	Caracteristici tehnice privind Bateria: 
	· Baterie cu plăci de plumb şi acid, etanșată, care nu necesită întreţinere, cu electrolit suspendat, tehnologie VRLA;
· 12V/9Ah  sau 12V/12Ah (se acceptă modele cu maxim 4  acumulatori / baterie (kit))
· Durata de funcţionare a bateriei: 3 - 5 ani

	5
	Timp mediu de reîncărcare
	Maxim 5 ore până la 90%;

	6
	Alte caracteristici
	· Topologie: Linie interactivă;
· Tip formă de undă: Aproximaţie pas cu pas pentru o sinusoidă;
· Greutate: maxim 25 kg;

· Zgomot audibil la 1 m de unitate: Maxim 50 dBA;

· Panou digital frontal pentru indicarea stării şi a consolei de control;
· Porturi: USB, RJ-11;
· Alarme: 
· când funcţionează pe baterie;
· alarmă distinctă pentru baterie descărcată;
· alarmă distinctă la suprasarcină;
· alarmă pentru înlocuire baterie;
· Conector baterie extern - pentru conectarea - deconectarea bateriei din motive de siguranţă, pe timpul transportului sau manipulării UPS-ului. 
· Siguranţă resetabilă - asigură repunerea în funcţiune rapidă a UPS-ului, după un incident de electroalimentare prin apăsarea siguranţei sărite;
· CD cu software, Cablu de alimentare, Cablu Ethernet, Cablu USB, manual;

	7
	Garanţie
	· 2 ani garanţie, inclusiv acumulatorii interni;
· Cu înlocuire a UPS-ului sau a bateriei defecte, direct la beneficiarul echipamentului;
· Costurile de expediere produs înlocuitor şi colectare produs defect, sunt acoperite de producător;
· Înlocuirea UPS-ului sau bateriei defecte se face în 5-7 zile lucrătoare de la validarea defectului;



SECŢIUNEA III
FORMULARE

             Secţiunea III conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

Formularul 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul nr. 5  – Informaţii generale 
Formularul 8 - Formularul de ofertă 
Formularul 9A – Centralizatorul de preţuri 
Formularul 11 - Scrisoare de înaintare

Formularul 13 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei

FORMULARUL 1

OFERTANTUL (denumirea / numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                 [se inserează data]  

organizată de…[se inserează numele autorităţii contractante]….. declar pe proprie răspundere că nu am comis nici una dintre urmatoarele infractiuni:

    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
…………...

                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

                                                                                                     Ofertant,

                                                                                                (semnătura autorizată)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC                                                                              
  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]  

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:

                              [se inserează numele autorităţii contractante]

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]  

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:

                              [se inserează numele autorităţii contractante]

Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 5

OFERTANTUL (denumirea / numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea / numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
           Fax: 
          E-mail:
5.
Certificatul de înmatriculare / înregistrare………………………………………

                                                                   (numărul, data şi locul de înmatriculare / înregistrare)
6.
Obiectul de activitate, pe domenii:
………..
                                                         (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.
Birourile filialelor / sucursalelor locale, dacă este cazul:
………..
(adrese complete, telefon / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
	Date financiare
	2015
Lei
	2016
Lei


	2017
Lei
	Media

Lei

	Cifra de afaceri anuala
	
	
	
	

	Profitul anual
	
	
	
	


Ofertant, 

                                                     (semnătura autorizată)

FORMULARUL 8

OFERTANTUL
      înregistrat la sediul autorităţii contractante


nr.
/


(denumirea / numele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre Sectorul 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11-13
Domnilor,

   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________, 

        (denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus

menţionata, sa livrăm 2 containere pentru materiale şi echipamente de protecţie, cazarmament, alimente nealterabile, bucătărie mobilă pentru suma TOTALA  de _____________________________ lei,                                           

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
..lei.
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem livrarea şi instalarea produserlor de la SEMNAREA CONTRACTULUI.                  

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile.                                                  şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

     5. Precizam ca:

⃞depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

⃞    nu depunem oferta alternativa.
          (se bifeaza opţiunea corespunzatoare)

     6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

     7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

                     



   (semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele operator economic)

FORMULARUL 9A
OFERTANT

............................................

    (denumire/nume)
CENTRALIZATORUL FINANCIAR 

	Nr.

crt.
	Denumire produse
	Preţ unitar,

fără    TVA
- lei -
	Cantitate
-buc.-
	Preţ total,

fără TVA,

- lei -

	1.
	Configuratia 1
	
	32
	

	2
	Configuratia 2
	
	2
	

	                                                                       TOTAL   GENERAL
	     


Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

                     



   (semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele operator economic)

FORMULARUL 11

OFERTANTUL


                            Inregistrat la sediul autoritatii contractante

______________________ 




nr. _________ / __ . __ . 2018
(denumirea/numele)

                                          SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului___________________________ noi ____________________________

           (denumirea contractului de achizitie publica)
                             (denumirea/numele ofertantului)









va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de _____ copii:

a) oferta pentru:____________________________________;

b) documentele care insotesc oferta:

 Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 Data completarii __ . __ . 2018
 Cu stima,

Operator economic,

___________________

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 13

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

                     ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

                            Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în ……………………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achiziţie directă organizată de autoritatea contractantă Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul atribuirii ………………………………………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

              Data
                                                            Denumirea mandantului

       ……………
                                        S.C. …………………………………

                                          reprezentata legal prin………………………………….

                                                                                            (Nume, prenume)

                                                                                                                   ……………………………………………………….

                                                        (Funcţie)

                                                                           __________________________

                                                                  (Semnatura  reprezentant legal şi ştampila)

SECŢIUNEA IV

                                                                    CONTRACT  DE  FURNIZARE

Nr. ______________/___________

1. PREAMBUL

în temeiul legii 98/2016 privind Achizitiile Publice, între
SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Telefon/Fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, Cod Fiscal 4204038, Număr Cont: RO37TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Primar, domnul Toader Mugur Mihai, în calitate de Autoritate Contractanta, denumita in continuare Autoritate, pe de o parte, 

şi

SC………………., cu sediul în…………………………………., tel: ………….., fax: ………………, Cod Unic de înregistrare……………., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul……………., Cont Trezorerie ………………………….deschis la Trezoreria ………………………. reprezentată prin Administrator, …………………………….., în calitate de Contractant, denumit in continuare Contractant pe de altă parte.

2. DEFINIŢII

2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

b. Autoritate si Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Contractantul are obligaţia de a le furniza conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; . zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1- în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI 

4.1 - Contractantul se obligă să furnizeze  34 surse neîntreruptibile de tensiune (ups), în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini şi a ofertei tehnice, anexe la contract.

4.2 - Autoritatea se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

5. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1 - Preţul total al contractului, respectiv preţul produselor, este de …………….lei fara TVA, la care se adauga …………… lei, valoarea TVA-ului.

5.2 - Preţul total al contractului este ferm, în lei şi nu se modifică pe toata perioada de derulare a contractului.
5.3 – Pretul produselor descrise mai sus si furnizate de catre Contractant catre Autoritate, vor fi platite in termen de 30 zile de la semnarea procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa. Factura se va emite dupa semnarea procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa.
6. DURATA CONTRACTULUI

6.1 – Durata prezentului contract este cuprinsă între data semnării contractului de către ambele părţi şi expirarea perioadei de garanţie a produselor.
6.2. Termenul de livrare şi instalare este de 30 zile calendaristice începând cu data  semnării contractului de ambele părţi si emiterii ordinului de incepere. 

6.3. - Prezentul contract  încetează să producă efecte astfel:


 – pentru garantia produselor, la data expirarii acesteia.

6.4. - Durata prezentului contract se va decala corespunzător cu numărul de zile lucrătoare atunci când intervine o cauza de sistare, pentru motive temeinice, comunicată in scris către şi/sau de autoritate, reglementata prin semnarea unui act aditional de catre ambele parti si fara ca Contractantul sa aiba obligatia de a achita penalitati sau daune Autoritatii.

6.5. - Intrarea in vigoare a contractului începe la data semnării lui de către ambele părţi. Termenul de livrare și instalare asumat de Contractant este de 30 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de executie a contractului si constituirea garantiei de buna executie.
7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1 Contractul cuprinde prezentele condiţii contractuale, precum şi 

următoarele documente,  care fac parte integrantă din contract:

    a)   Caiet de sarcini

     b)   Oferta tehnică şi financiar

     c)   Dovada depunerii Garanţiei de bună execuţie, conform art. 8 din prezentul contract.

     d)   Certificatele de garantie si de conformitate, fisele tehnice.

8. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
8.1 - (1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma de ………. lei, pe toată perioada derulării contractului, până la intrarea în efectivitate a contractului, în 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi.                    

8.2 – Garanţia de bună execuţie se va restitui în cel mult 14 zile de la încheierea procesului verbal de recepţie cantitativa si calitativa.

8.3 - Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îsi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea are obligatia de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodata obligaţiile care nu au fost respectate.   

8.4 - Garantia tehnica este de 24 luni de la recepţia produselor şi este distincta de garantia de buna executie a contractului.
9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITATII

9.1 - Autoritatea se obligă să recepţioneze produsele, în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

9.2 - Autoritatea se obligă să plătească preţul produselor către Contractant în termenul de 30 zile calendaristice de la întocmirea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante. Factura va fi emisă pe baza acceptului reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Contractante, a Raportul final (daca este cazul), întocmite de Contractant şi aprobate de către reprezentaţii nominalizaţi ai autoritatii.

9.3 - Factura se va emite numai după încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

9.4 - Procesul verbal de recepţie se va semna de către reprezentanţii autorităţii, desemnaţi din cadrul Direcţiei Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente.

9.5 - Autoritatea va notifica Contractantul, în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la recepţionare, cu privire la decizia sa asupra rapoartelor şi/sau documentelor elaborate şi înaintate de către Contractant, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitării de amendamente şi/sau completări. în cazul în care Autoritatea nu răspunde în termen de 5 de zile de la primirea documentelor/rapoartelor respective, Contractantul are dreptul de a solicita, în scris, aprobarea acestora. Dacă Autoritatea nu răspunde în termen de 10 de zile de la primirea acestei solicitări, acestea vor fi considerate ca acceptate/aprobate de către autoritate cu data expirării termenului de 10 de zile.

10. OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI

10.1 - Contractantul se obligă să livreze produsele prevăzute în contract cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau performantele solicitate prin specificaţiile tehnice şi/sau prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract. Contractantul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor, în conformitate cu cerinţele specificaţiilor tehnice şi în termenele convenite. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează Contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Autoritatii. In afara cazului în care Autoritatea acceptă, în scris şi expres, revizuirea acestora, pe baza justificărilor furnizate de Contractant, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Autoritatii de a pretinde Contractantului majorări de întârziere, 

10.2 - Contractantul va desemna o persoană care va asigura gestionarea contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

10.3 - Contractantul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută, în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor. Contractantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

10.4 - Contractantul se obligă să livreze echipamente noi, nefolosite, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

10.5 - Perioada de garanţie este de 24 luni de la data procesului verbal de receptie . Garanţia va fi asigurată de către Contractant (distribuitor sau producător) în mod direct, având în vedere prevederile Legii 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora conform prevederilor  prezentului contract și a caietului de sarcini;

10.6 - În situația în care pe perioada de garanție de 24 de luni echipamentele furnizate și instalate se defectează Contractantul este obligat să procedeze la înlocuirea echipamentului defect cu un echipament nou în conformitate cu prevederile prezentului contract și a caietului de sarcini fără alte costuri suplimentare, conform termenelor asigurate de catre Contractant. Pentru echipamentele înlocuite va curge un nou termen de garanție conform contractului, de la data înlocuirii respectivelor echipamente conform Legii Nr. 449/2003 republicata privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.

11.  SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci Autoritateaa are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea produselor nelivrate.

11.2 - În cazul în care Autoritateaa nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul parţii lezate de a notificarezilierea contractului conform prevederilor legale in vigoare s idea solicita plata de daune-interese.

11.4 - Autoritateaa îşi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract,   printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Contractant.  În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

11.5 - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul , în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului său.

12. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
12.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de Autoritatea Contractantului sunt preţurile declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

12.2 - Preţul contractului este ferm în lei şi nu se actualizează.

13. AMENDAMENTE 

13.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

14. SUBCONTRACTANŢI
Nu este cazul

15. CESIUNEA
15.1- În condiţiile prezentului contract, Contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale.

15.2 – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent livrarii produselor, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al Autoritatii, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea produselor livrate, în condiţiile prevăzute de lege. 

15.3 – Suma care face obiectul cesionării se achită de către Autoritatea în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, Autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa  părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul concesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.

16. FORŢA MAJORA
16.1 - Forţa majoră este constatată de o Autoritatea competentă.

16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
16.4 - Partea contractanta care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

16.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 5 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. LITIGII
17.1 – Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pec ale amiabila de catre reprezentantii lor.

17.2 – Daca in termen de 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea şi Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o neintelegere privind prezentul contract, fiecare parte se poate adresa instantelor judecatoresti competente.
18. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

19. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI
19.1 - Orice notificare şi comunicare solicitată sau permisă, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, şi va fi considerată ca fiind transmisă efectiv, prin poştă, personal, e-mail sau prin fax, celeilalte părţi la următoarele adrese, cu excepţia faptului că notificarea prin fax va fi considerată ca transmisă efectiv la data primirii acesteia de cealaltă parte:

20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

      SECTORUL   2                                                                              

 al MUN. BUCUREŞTI                                                S.C. .............................. S.R.L.

            PRIMAR,

                                             ADMINISTRATOR,                                            



                                          ………………………………

