
[image: image1.jpg]ROMANIA )(
Municipiul Bucuresti Sk &2
h

Primiéria Sector 2 wres  ROMANIA

categonte 2,4, 6 1918-2018 | SARBATORIM IMPREUNA

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81





Direcția Achiziții și Contracte Publice
Serv. Achiziții Publice





       




         APROBAT,
                                                                                                       PRIMAR,

                                                                                      TOADER  MUGUR  MIHAI

DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE 

SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A ECHIPAMENTULUI DIN CENTRALELE TERMICE DIN INCINTA SEDIULUI ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 2 AL MUN. BUCUREŞTI, DIRECŢIEI PUBLICE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ ŞI CENTRULUI MILITAR SECTOR 2, PE BAZĂ 3 REVIZII TEHNICE GENERALE, INCLUSIV INTERVENŢII ACCIDENTALE
Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă

          Director  Executiv, 

	D.A.C.P.
	
	

	ing. Victoriţa Bocea


	
	                             Şef Serviciu
                        ing. Vasile Istrate

	
	
	

	
	
	Întocmit

                                ec. Sorin Soare



	
	
	


I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
1. Autoritate contractantă: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti

2. Adresa: STR. CHIRISTIGIILOR, NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREŞTI

3.Telefon: +40 (0) 21  252.44.46,   +40 (0) 21  209.60.00,  int 309
4. Fax: :   +40 (0) 21  252.44.46

5. Adresa/ele de internet: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice

6. Obiectul contractului: servicii de întreţinere şi reparare a echipamentului din centralele termice, pe bază de 3 revizii tehnice generale inclusiv intervenţii accidentale, în caz de urgenţă.  
7. Cod CPV: 50720000 – 8  ˝servicii de reparare şi întreţinere a încălzirii centrale˝.  
8. Sursa de finanţare: Achiziţia este finanţată din bugetul local
8a. Valoarea estimată pentru prestări servicii: 10.000 lei, fără TVA
9. Durata contractului de achiziţie publică: De la semnarea contractului de către ambele părţi până la 31.12.2019.                                                                                                 
10.Mijloace de comunicare:  

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita numai în scris, la fax nr. 021.252.44.46, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin fax la nr. indicat în solicitare şi publicate pe site-ul www.ps2.ro ataşat invitaţiei de participare. 
11. Modalitatea de achiziţie: Achiziţie directă

12.Cerinţe obligatorii de calificare pentru operatorii economici interesaţi să oferteze:
Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze documentele solicitate. 

12.1  Situaţia personală a ofertantului: 

a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Se va completa şi ataşa Formularul nr. 1 –Secţiunea III- Formulare

b) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Se va completa şi ataşa Formularul nr. 2 Secţiunea III- Formulare
c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Se va completa şi ataşa Formularul nr. 3 Secţiunea III- Formulare
12.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

        a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii, cât şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, în copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertei. 
12.3 Situaţia economico-financiară – Informaţii generale – completare Formularul nr. 5  din secţiunea III - Formulare

12.4 Capacitatea tehnică şi profesională: 
- Lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani: 

- Completare Formularul nr. 4 din Secţiunea III – Formulare – Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani
- Fişa de servicii similare - Formularul nr. 4.1, pentru contracte încheiate în ultimii 3 ani: 

- Se vor prezenta  1 - 2 contracte prin care să se dovedească că s-au prestat servicii de întreţinere şi reparaţii echipament centrale termice, care fac obiectul prezentului contract 
- Se va ataşa copie a contractului şi a procesului verbal de recepţie finala a serviciilor sau orice document care dovedeşte îndeplinirea/ finalizarea contractului respectiv.

- Pentru fiecare dintre contractele îndeplinite şi finalizate, ofertantul va prezenta recomandări, din partea beneficiarilor/clienţilor.

13. Propunere tehnică – Mod de prezentare
Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei, propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de sarcini – SECŢIUNEA II;

Pentru asigurarea calitatii serviciilor care se vor presta in baza contractului, ofertantii trebuie sa prezinte modalitatea de asigurare a accesului la specialisti necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile serviciilor cuprinse in obiectul contractului

In acest sens solicitam prezentarea Informaţiilor privind personalul tehnic de specialitate: 
· Declaraţie pe propria răspundere care conţine informaţii privind persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului şi calitatea serviciilor;

14. Propunere financiară – Mod de prezentare 
Completare Formularul 8 “ Formularul de ofertă ” din  Secţiunea III - Formulare.

- Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Ofertele vor fi exprimate în lei, serviciile se achiziţionează cu plata în lei.
- Se va prezenta  ˝Centralizatorul de preţuri˝,   Formularul 9 din Secţiunea III 

 Propunerea financiară va fi numerotată, ştampilată şi semnată pe fiecare pagină care conţine informaţii, şi îndosariată separat.
15. Autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziție publică ofertantului care a depus oferta în conformitate cu:

-calitatea serviciilor, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile funcționale, accesibilitate; 
-organizarea, calificarea și experiența personalului responsabil să execute contractul;
16. Limba de redactare a ofertei: Română

17. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere a ofertei.
18. Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului fără TVA.

- Modul de constituire a garanţie de buna execuţie 

· Garantia de buna executie a contractului în cuantum de 5% din pretul contractului, fara TVA, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari 
· Garantia de buna executie este valabila pe toata perioada de valabilitate a contractului si se restituie în termen de maxim 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv

19. Modul de prezentare a ofertei: 

a) Adresa la care se depune oferta: Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2
b) data limita pentru depunerea ofertei:     28 .01.2019,  ora  10,00

c) numărul de exemplare: 1 ORIGINAL  SI  1 COPIE 
d) mod de prezentare:
Oferta se va depune la Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11 – 13, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:
˝ Oferta pentru servicii întreţinere şi reparaţii echipament centrale termice. A nu se deschide înainte de  28.01.2019, ora 10,00˝ 
      Originalul şi copia vor fi închise într-un plic sigilat cu o bandă adezivă şi cu semnătura ofertantului. Pe lângă acestea se va prezenta si un plic exterior deschis, capsat de plicul care conţine oferta, care va conţine:

· Scrisoarea de înaintare,

Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa la coletul ce conţine oferta „Scrisoarea de înaintare” (completare formular F11 din Capitolul III - Formulare).

Plicul sigilat va conţine in interior 2 plicuri (1 original + 1 copie). Fiecare plic (original si copie) va conţine în interior  cate 3 plicuri sigilate şi stampilate cu :

· plicul nr. 1: documente de calificare; 

· plicul nr. 2: propunere tehnică;

· plicul nr. 3: propunere financiară.    

Plicurile interioare (original si copie) trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. 

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală/ toner şi vor fi numerotate, stampilate si semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.
Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

FOARTE IMPORTANT:

În cazul în care unul sau mai multe din documentele ofertei nu sunt semnate de către reprezentantul împuternicit al ofertantului menţionat în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, la documentele de calificare se va ataşa, în original, împuternicirea semnată de persoana nominalizată ca împuternicită în certificatul constatator privind nominalizarea persoanei care semnează unul sau mai multe din documentele ofertei, astfel: 

Se va completa Formularul nr. 13 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei.
[image: image2.jpg]ROMANIA
Municipiul Bucuresti
Primaéria Sector 2

el J0%%

. )
ISO 9001 W o8
cat 2,4,6

EQOMANIA

1918-2018 | SARBATORIM IMPREUNA

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81





CAIET DE SARCINI

pentru încheiere contract prestări servicii : 

 întreţinere echipamente aferente 

centralelor termice 

Perioada contractului: 2019
Autoritatea contractantă: Sectorul 2 al Municipiului București.

Tipul de contract încheiat: Contract de prestări servicii. Service și întreţinere la echipamentele aferente centralelor termice din cadrul următoarelor locații ale Sectorului 2 București:

- Sediului Administrativ al Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11-13.

- Sediul Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 din str. Olari nr.19.

- Sediul Centrului Militar Sector 2, din Str. Thomas Masaryk nr.22.

Durata contractului : până la 31.12.2019.

În vederea încheierii unor oferte cât mai corecte şi complete recomandăm vizitarea amplasamentului celor 3 (trei) centrale termice pentru constatarea gradului de uzură al echipamentelor.

Firmele ofertante vor prezenta obligatoriu (aceasta fiind condiţie eliminatorie) :

· autorizaţia eliberată de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), conform PT CR4-2009 (Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente) pentru efectuarea lucrări de reparaţii, întreţinere şi revizii tehnice la instalaţiile sub presiune:
· Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrări la Aparate consumatoare de combustibil alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale <=400KW - reglementate de PT A1/2010
· Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrări la Recipiente metalice stabile sub presiune - reglementate de PT C4/2010
· Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrări la Dispozitive de siguranţă - reglementate de PT C7/2010
· Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrări la Cazane de apă caldă şi Cazane de abur de joasă presiune - reglementate de PT C9/2010
· Autorizaţia trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii ofertei – în copie, conform cu originalul; în cazul expirării acesteia pe parcursul derulării contractului, se va depune o copie în cel mai scurt timp posibil de la procurarea celei noi (prelungirea autorizaţiei);

· ca experienţa similară: încheierea în ultimii 3 ani a cel puţin unui contract de prestări servicii, lucrări similare cu cele descrise de prezentul caiet de sarcini (se va prezenta o copie după acest contract).

Suplimentar se solicită următoarele certificate (în termen de valabilitate):

· Certificat de implementare a sistemului de management al calităţii 

Certificat ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008) (în copie, conform cu originalul)

· Certificat de implementare a sistemului de management de mediu 

Certificat ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2004) (în copie, conform cu originalul)

· Dovada existenţei personalului specializat (instalatori, automatişti, mecanici) precum şi a diplomelor sau certificărilor aferente (cursuri specializare pe BUDERUS sau altele)

1) SPECIFICAŢII TEHNICE:

a) PREZENTARE ECHIPAMENTE DEȚINUTE DE BENEFICIAR, CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

CENTRALA TERMICĂ DE LA SEDIUL ADMINISTRATIV SECTOR 2:
Echipamentele din dotarea centralei termice sunt :

· Cazan de apă caldă cu elemenţi din fontă model BUDERUS GE 615 cu putere termică max. de 740 kW, presiune de lucru max. 6 bar





 – 2 buc. 

Funcționarea celor două cazane este în cascadă.

· Tablou de comandă cazane – automatizare LOGAMATIC (
4311 pentru cazanul principal şi 4312 pentru cazanul secundar) 






 – 2 buc.

· Arzător automatizat cu funcționare progresivă pe gaz metan marca

 CUENOD–C 100 cu puterea termică cuprinsă între 530KW – 1040 KW 

 – 2 buc.

· Pompă de circulație primară cazane (pompa de injecție) marca

 WILO-TOP-S 100/10 DM







 – 2 buc.

· Pompă dublă circuit încălzire marca WILO- TOP-SD 65/13 DM


 – 4 buc.

· Pompă dublă circuit ventilație marca WILO- YONOS MAXO - D 80/0.5-12 PN6 
 – 1 buc.

· Butelie egalizare presiuni de lucru DN 500, L=2250 mm



 – 1 buc.

· Vas de expansiune marca REFLEX–N, capacitate 1000 l, pres. max. 6 bar

 – 2 buc.

· Stație de dedurizare / tratare a apei model „INTELLISOFT W 50”, debit nominal

 2 m3/h, cantitate de rășină - 50 litri






 - 1 buc.

· Vană cu 3 căi amestecătoare marca HONEYWELL V5431F1107


 - 2 buc.

· Vană cu 3 căi amestecătoare marca HONEYWELL 
V5431F1181


 - 3 buc.

· Tablou de forță și automatizare al întregii centrale




 - 1 ans.

· Coș de fum cu manta dublă din inox, DN 500, Htot=27 ml



 - 1 ans.

· Radiatoare din aluminiu marca ROMSTAL





 - 250 buc.

· Baterie exterioară pentru încălzire marca TRANE 




 - 2 buc.

· Aeroterme cu agent termic tip WOLF, pentru climatizarea spațiilor deschise aferente subsolului cu destinația garaj, alcătuit din carcasă confecționată din tablă de oțel, izolată la interior pentru a prevenii formarea condensului atunci când funcționează în regim de încălzire și este prevăzută cu jaluzele din aluminiu pentru distribuția și direcționarea jetului de aer; în partea din spate, a carcasei, sunt prevăzute 4 ancore de prindere; schimbătorul de căldură tip baterie cu aripioare confecționat din aluminiu și țevi din cupru, asigurând un schimb de căldură și o conductivitate termică ridicată, prevăzut cu dispozitiv auxiliar pentru colectarea condensului; tăvița de condens este confecționată din tabla de oțel galvanizat, izolată cu poliuretan celular și prevăzută cu racord de drenaj; ventilator axial cu palete echilibrat static, amplasat într-un compartiment conceput special pentru îmbunătățirea ventilaţiei și reducerea nivelului de zgomot; motor trifazat cu 4/6 poli susținut de grila de protecție din sârmă de oțel galvanizat cu rol suplimentar de reducere a vibrațiilor; treapta maximă de funcționare este de 1400 rot/min; capacități cuprinse între: 2.100 m³/h şi 9.000 m³/h 





 - 6 buc.
CENTRALA TERMICĂ DE LA SEDIUL Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2:

Echipamentele din dotarea centralei termice sunt :

· Cazan în condensaţie BUDERUS GB162-80 cu putere termică max. de 80 KW respectiv presiune de lucru max. 6 bari 






- 1 buc.

· Kit evacuare gaze arse tip WH/WS GB162-65/80/100 


- 1 buc.

· Controler sistem EMS cu senzor exterior RC300 T1 


- 1 buc.

· Vană cu trei căi GB112-60KW, GB 162-65/80/100 KW 


- 1 buc.

· Modul EMS de comandă butelie de egalizare MM100 


- 2 buc.

· Vas expansiune LOGAFIX 80/1,5 – 6 bari 




- 1 buc.

· Vas expansiune LOGAFIX A 12/4-10 bari 




- 1 buc.

· Boiler preparare apă caldă menajeră marca ELDOM 120 l 


- 1 buc.

· Radiatoare din aluminiu marca ROMSTAL 




- 50 buc.

CENTRALA TERMICĂ DE LA SEDIUL Centrului Militar al Sectorului 2:

Echipamentele din dotarea centralei termice sunt :

Echipamentele din dotarea centralei termice sunt :

· Cazan marca THISION L ECO 100 cu puterea termică de 100 KW respectiv presiunea de lucru max.6 bari








 - 2 buc. 

· BUTELIE EGALIZARE 2 “






- 1 buc.
· Vas expansiune marca VAREM - MAXIVAREM UR, 200 l, 6 bar

 - 1 buc.
· POMPE CU TURATIE VARIABILA  BIRAL MODUL A 40-12 250 RED – 2 buc. 

· KIT COLECTOR EVACAURE GAZE ARSE



 - 1 buc.

· TRASEU ELIMINAE CONDENS CENTRALE TERMICE

 - 1 buc.

· Radiatoare din fontă 







 - 70 buc.

b) OPERAȚII SOLICITATE PE PARCURSUL DERULĂRII CONTRACTULUI

Intervențiile solicitate sunt de două feluri :

- reparații accidentale/neprevăzute (RA) 

- revizii tehnice (RT).

Se solicită pe durata derulării contractului pentru cazanele marca BUDERUS, THERMOSTAHL precum și pentru toate echipamentele care fac obiectul prezentului contract: 

a) Revizia tehnică nr. 1 (RT 1) să fie executată la mijlocul iernii pentru verificarea funcționării în parametrii optimi de siguranță a tuturor echipamentelor centralei termice. În cadrul acestei etape se va verifica instalația de ardere, tirajul la coş, se va efectua analiza gazelor de ardere și reglajul arzătoarelor. Se vor propune remedieri într-un Proces verbal de constatare și se va întocmi Raport tehnic  ce va conţine obligatoriu lista pieselor ce trebuie înlocuite cu denumire specifică, cote şi coduri (dacă e cazul). Vezi Anexa 1;
b) Revizia tehnică nr. 2 (RT 2) să fie executată înainte de pornirea centralei termice. În cadrul acestei etape se va verifica întreaga instalație sub presiune (partea de apă). Se vor propune remedieri într-un proces verbal de constatare și se va întocmi Raport tehnic  ce va conţine obligatoriu lista pieselor ce trebuie înlocuite cu denumire specifică, cote şi coduri (dacă e cazul). Vezi Anexa 2; 

c) Revizia tehnică nr. 3 (RT 3) a instalației de utilizare gaze naturale, la Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 trebuie să fie executată imediat după revizia tehnică nr. 2. 

d) Un număr nelimitat de intervenții în regim de urgență pe durata funcționării centralei termice (anotimpul rece) în cazul apariției unei avarii în funcționarea acesteia. 
Intervențiile în regim de urgență pe partea de apă constau în izolarea defectului (prin realizarea unui bypass a porţiunii afectate, până la achiziţionarea în SEAP şi înlocuirea pieselor defecte) şi consemnarea detaliată a soluţiei tehnice care se impune. La această etapă se va întocmi un proces verbal de constatare cu denumiri specifice şi cote.

Intervențiile în regim de urgență pe partea de automatizare constau în curățarea contactelor electrice din tabloul de comandă și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din subsol, asigurarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglajele (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului). Dacă în urma realizării acestor operaţii se vor constata şi piese defecte sau subansambluri sau ansambluri defecte, se vor consemna într-un proces verbal de constatare cu denumiri specifice şi cote aferente. Tot acum se va realiza şi izolarea defectului.

Intervențiile accidentale vor fi incluse în valoarea contractului fără alte pretenții din partea firmei de service. Timpul de intervenție solicitat de către autoritatea contractantă în aceste cazuri este de maxim 4 ore de la anunțarea avariei telefonic, prin fax, prin e-mail sau prin intermediul operatorului RSVTI - autorizat ISCIR. 
e) Firma de service va pune la dispoziţia beneficiarului cel puţin două nume, adrese de corespondenţă şi numere de telefon pentru o comunicare eficientă între beneficiar şi firma de service. 
Dacă după semnarea contractului aceste termene nu se respectă, se va proceda la rezilierea contractului.

Deficienţele apărute în urma reviziilor, se vor regăsi în Procesele verbale de constatare şi în Rapoartele tehnice aferente şi se vor remedia în urma unor achiziţii în SEAP.

Notă

În urma intervenţiei echipei de service, beneficiarul va primi procesul verbal de constatare (fişa de intervenţie) cu recomandări privind remedierea defecţiunilor, lista cu piesele defecte (ce trebuie înlocuite) cu denumire specifică, cote şi coduri (dacă e cazul) .


Prima revizie tehnică este în regim dinamic (cu centralele termice pornite) şi cuprinde verificarea echipamentelor din centralele termice în regim normal de funcționare/exploatare avându-se în vedere efectuarea obligatorie de verificări și reglaje pe arzătoare, pe echipamentele de automatizare respectiv pe ansamblul pompe de circulație și vane de amestec cu 3 căi. 

Notă: Înlocuirea oricăror piese uzate se va efectua cu respectarea următoarelor etape :

1. întocmire proces verbal de constatare (sau fişă de intervenţie) de către firma de mentenanţă cu care vom avea contract de service, pentru necesitatea şi oportunitatea înlocuirii acestora, 

2. comunicarea prețurilor printr-o ofertă în care se precizează valoarea acestora cu manopera inclusă fără TVA, către Direcţia de Achiziţii şi Contracte Publice prin întocmirea referatului de necesitate de către Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente 

3. Piesele vor fi achiziţionate de către compartimentul de specialitate

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a achiziţiona piesele de pe piaţa liberă, dacă preţurile sunt mai mici decât cele ofertate de firma de intervenţie service cu care vom avea contract.

Montajul pieselor defecte cade în sarcina furnizorului de piese de schimb.

A doua revizie tehnică este în regim static (cu centralele oprite) şi cuprinde verificări ce trebuie efectuate pentru asigurarea posibilității pornirii echipamentelor din centralele termice și acestea se referă la: 

- verificare și etalonare (unde este cazul) metrologică a manometrelor,

- verificare și etalonare anuală obligatorie a supapelor de siguranță din dotarea cazanelor, cu emitere de buletine de etalonare,

- refacerea pernelor de aer la vasele de expansiune (dacă este cazul),

- aprecierea racordurilor, fitingurilor sau a robinetăriei (dacă există scurgeri sau lăcrimări, se vor fixa mai bine, acolo unde se poate face acest lucru), 

- aprecierea stării tehnice pentru radiatoare (dopuri, capete termostatate, aerisitoare şi racorduri).

A treia revizie tehnică este tot în regim static (cu centralele oprite) şi cuprinde operaţii de verificare a etanșărilor la instalația de alimentare cu gaz aferentă centralei termice și eventuale remedieri în situația în care se constată scăpări de gaze.

1. Revizia tehnică nr. 1 va cuprinde toate operațiile ce se pot efectua cu echipamentele din centrală pornite (verificări ce se pot efectua doar cu centrala pornită):

1. verificarea funcționării ansamblelor cazan cu arzător în parametrii de proiectare (așa cum sunt descriși în cărțile tehnice);

2. verificarea tensiunii de alimentare;

3. verificarea funcționării automatizării LOGAMATIC, LOGAMAX de pe fiecare cazan;

4. verificarea tirajului coşurilor de fum;

5. verificarea etanșeității instalațiilor de alimentare cu combustibil din centralele termice și remedierea acesteia (dacă este cazul) - verificarea scăpărilor de gaze;

6. pentru instalația de ardere aferentă celor patru cazane se va efectua de către personal calificat, specializat și autorizat pentru PIF:
- verificarea reglajelor la arzător cu analizorul de gaze și refacerea reglajelor; în vederea funcționării în condiții de eficiență optimă și a reducerii consumului de combustibil al instalației de ardere, se va efectua reglajul instalației prin analiza gazelor de ardere a tirajului și a noxelor emise; în acest sens se vor efectua măsurători de gaze arse în vederea reglării arderii (eliberare buletin de verificări); 
- se eliberează bonul de verificare al aparatului (al analizorului de gaze) din care trebuie să reiasă eficiența energetică (randamentul arderii); 

- reglaje la instalațiile de ardere (arzătoarele marca CUENOD), inclusiv instalațiile anexe (rampa de gaz și regulatorul cu filtru încorporat);

- verificarea, curățirea și spălarea subansamblelor arzătoarelor (în special filtrul de aer din pâslă);

- verificarea și curățirea filtrelor de gaz;

7. verificarea pompelor de injecție, a pompelor de circulație duble (pe încălzire și pe ventilație) și a vanelor de amestec cu 3 căi;

8. pentru partea de automatizare se va efectua de către personal specializat: 

- curățarea contactelor electrice din tablourile de comandă din dotarea cazanelor, precum și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din centrala termică;

- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului);

9. repunerea în funcțiune a echipamentelor;

10. instruirea personalului de exploatare (se întocmeşte un proces verbal de instruire personal deservent(fochiștii)) al beneficiarului pentru corecta exploatare a echipamentelor.

2. Revizia tehnica nr. 2 va cuprinde toate operațiile ce se pot efectua cu echipamentele din centrală oprite :

1. demontarea capacelor frontale ale cazanelor și inspectarea focarelor, precum și a izolației interioare a capacelor (ambrazurii) pentru fiecare dintre cazane;

2. curățarea elemenților cazanului (prin interiorul focarului) cu perii de sârmă (conform manualului de întreținere al furnizorului); 

3. verificarea etanșeităților cazanelor (pe partea de apă), precum și a întregii instalații aferente centralei termice;

4. la armături: înlocuirea garniturilor neetanșe (la îmbinarea prin flanșe), remedierea neetanșeităților circuitelor de apă, verificarea închiderii / deschiderii robineților, precum și a clapeților de sens;

5. verificarea funcţionării stației de dedurizare, curățarea/spălarea rezervorului de saramură;

6. demontarea filtrelor de impurități Y și curățarea sitelor;

7. verificarea tuturor aerisitoarelor automate de coloană din centrala termică, pe conductele tur și retur, inclusiv butelie de egalizare și circuitele aferente centralei de tratare aer de pe terasa clădirii;

8. la vasele de expansiune aferente centralelor termice se va verifica, cu ajutorul unui manometru, după golirea apei, presiunea de încărcare cu gaz p0 și se va corecta (refacerea pernei de aer/azot), se va avea în vedere analizarea dotării celor două vase de expansiune marca „reflex” cu accesoriile propuse în cartea tehnică a recipientelor în cauză (sistem de alimentare tip magcontrol și fillset) sau sistem servitec magcontrol;

9. se vor verifica supapele de siguranță din dotarea cazanelor cu respectarea prescripțiilor tehnice PT C 7 / 2010 astfel:

a) dacă rezultatul verificării este corespunzător persoana juridică autorizată emite buletin de verificare a funcţionării la deschidere/închidere conform modelului din anexa 4 a PT C 7 – 2010;

b) dacă rezultatul verificării nu este corespunzător, supapa de siguranţă se supune verificărilor tehnice periodice pe un stand de verificare/reglare al unei persoane juridice autorizate;

c) după efectuarea verificării de la punctul precedent se vor elibera declaraţiile de conformitate şi buletinele de verificare/reglare ale acestora.
10. se vor demonta și verifica toate manometrele din centralele termice și stația de hidrofoare (9 buc.) de către un laborator de metrologie autorizat de BRML în acest sens, iar dacă firma prestatoare cu care se încheie contractul nu este atestată pentru astfel de activități, se va subcontracta de către firma de service o astfel de firmă autorizată.

Plata verificării supapelor și manometrelor intră în sarcina firmei prestatoare, fără nici o obligație din partea beneficiarului. 

Buletinele de verificare eliberate în acest sens (pentru supape și manometre) vor fi completate la rubrica beneficiar: Sectorul 2 al Municipiului București şi se vor pune la dispoziția beneficiarului exemplarele originale

11. Verificarea aerotermelor cu agent termic tip WOLF va conţine următoarele operaţii minime:

· curăţarea jaluzelelor, 

· curăţare şi sterilizare a bateriilor de încălzire

· verificarea etanşeităţilor traseelor,

· verificarea continuităţii traseelor electrice

· verificarea mecanică a aerotermelor:

· verificarea rulmenţilor

· verificarea sistemului de ungere

· verificarea funcţionării corecte a robineţilor amplasaţi pe traseul aerotermelor

· pentru partea de automatizare, care se va efectua de către personal specializat: 

· curățarea contactelor electrice din tabloul de comandă și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din subsol

· verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului)

12. repunerea în funcțiune a echipamentelor;

13. la finalul acestei etape (la finalizarea operațiunilor aferente revizie 2), se va completa cu apă dedurizată întreaga instalație (asigurându-se o presiune nominală de lucru pe manometre proporțională cu înălțimea clădirii) și se va aerisi (ca urmare a golirilor care au fost necesare).

14. se va verifica, tot acum, gradul de uzură al coșului de fum (gaze arse), de către operatorul economic autorizat sau, dacă nu este avizat să facă astfel de operațiuni, se va subcontracta de către firma de service o astfel de firmă autorizată.

La această fază se vor consemna eventualele neconformități într-un proces verbal de constatare sau raport tehnic, în vederea inițierii procedurilor de achiziționare a materialelor necesare eventualelor remedieri.

Notă: La această etapă se va realiza de către firma de service izolarea tuturor defectelor constatate pentru a înlesni funcţionarea optimă a instalaţiilor termice.

Reperele necesare (consumabile, ansambluri, subansambluri), stipulate în procesele verbale de constatare ale firmei de service, se vor achiziţiona de pe piaţa liberă împreună cu manopera aferentă

3. Revizia tehnică nr. 3 cuprinde următoarele operații :

1. Proba de etanșeitate pe parte de gaze

2. Verificare echipamente (regulatoare de gaz amonte respectiv aval, robineți, contor, vana cu electroventil, manometre, senzor de detecție scăpări gaze)

Notă: Eventualele remedieri ale instalației, dacă se constată scăpări de gaze sau echipamente defecte, se vor achiziţiona de pe piaţa liberă împreună cu manopera aferentă, de la firmele de profil.


Toate achizițiile și remedierile se vor face numai ca urmare firească a proceselor verbale de constatare, a fişelor de intervenţie sau a rapoartelor tehnice emise de către firma de service cu care vom avea contract. 

2. DocumentaŢie tehnicĂ deŢinutĂ de beneficiar:

Pe baza documentației tehnice deținute pentru echipamentele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini precizăm următoarele :

· cele două cazane marca BUDERUS sunt autorizate ISCIR pentru funcționare încă din anul 2006, având întocmite cărțile tehnice ISCIR aferente, iar următoarea scadență ISCIR este în anul 2019;

· în cadrul documentației cuprinsă în cărțile tehnice ISCIR se afla și proiectul centralei termice, inclusiv memoriile tehnice aferente;

· pentru majoritatea echipamentelor cuprinse în cadrul centralelor termice deținem manualele de instalare, exploatare, service și întreținere (în limba română);

· deținem buletinele de verificări, inclusiv declarațiile de conformitate pentru supapele de siguranță din dotarea cazanelor de la sediul administrativ (emise în anul 2018);

· vasele de expansiune aferente centralelor termice ale sediului administrativ sunt autorizate pentru funcționare (iar următoarea scadență ISCIR este în anul 2019) și au fost încheiate procesele – verbale de autorizare a funcționării de către organul ISCIR.

Notă :

Pentru fiecare intervenție se va încheia un proces verbal de constatare semnat de ambele părți în care se va preciza lista operațiilor executate şi lista pieselor defecte cu denumire specifică, cote şi cod. 

3. Termene de execuŢie (finalizare) revizii Şi reparaŢii.

Fiecare din cele 3 revizii se vor efectua etapizat, facturarea întocmindu-se după semnarea procesului verbal de recepție (însoţit de Raportul tehnic al reviziei, lista operaţiilor conform anexelor 1, 2, 3 şi Lista pieselor recomandate pentru înlocuire la revizia curentă) de către beneficiar şi de către operatorul RSVTI – autorizat ISCIR. 

Recepţia pentru fiecare din revizii se va efectua doar în cazul efectuării tuturor operațiilor solicitate de beneficiar în prezentul caiet de sarcini, în cadrul fiecăreia din cele trei revizii. 

Prima revizie tehnică se va efectua în regim de încălzire - iarnă (funcționare 24h/24h) la cererea beneficiarului.

A doua şi a treia revizie tehnică se vor efectua după oprirea centralei termice.

Pentru o mai bună operativitate aceste operații se vor structura în 2 etape:

· operații ce se execută doar cu cazanele funcționând (analiza gazelor arse, etc.).

· operații ce se pot efectua doar cu cazanele oprite (verificări supape de siguranță, manometre, etc.)

Acestea se vor executa de comun acord cu firma de service, concretizându-se ca document printr-un ordin de începere al fiecărei revizii .

Toate lucrările solicitate în prezentul caiet de sarcini se vor efectua cu respectarea prescripțiilor tehnice – colecţia ISCIR .

DIRECTOR EXECUTIV,







             
Valentin Ifrim






Șef SAE,
Mihai Antonescu
Întocmit,

Cornelia Dragomir

Anexa 1

Lista operaţiilor executate la Revizia tehnică nr.1 (RT1 - regim iarnă) din data ………………………………… 2019
1. Operaţii pentru CT – sediu administrativ Cazan de apă caldă cu elemenţi din fontă model BUDERUS GE 615 cu putere termică max. de 740 kW, presiune de lucru max. 6 bar nr.1

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	verificarea funcționării ansamblului cazan cu arzător în parametrii de proiectare (așa cum sunt descriși în cărțile tehnice);
	
	
	

	2
	verificarea tensiunii de alimentare;
	
	
	

	3
	verificarea funcționării automatizării LOGAMATIC 4311 pentru cazanul principal
	
	
	

	4
	verificarea tirajului coşului de fum
	
	
	

	5
	verificarea etanșeității instalațiilor de alimentare cu combustibil din centrala termică și remedierea acesteia (dacă este cazul) - verificarea scăpărilor de gaze;
	
	
	

	6
	verificarea reglajelor la arzător cu analizorul de gaze și refacerea reglajelor; în vederea funcționării în condiții de eficiență optimă și a reducerii consumului de combustibil al instalației de ardere, se va efectua reglajul instalației prin analiza gazelor de ardere a tirajului și a noxelor emise; în acest sens se vor efectua măsurători de gaze arse în vederea reglării arderii (eliberare buletin de verificări);
	
	
	

	7
	se eliberează bonul de verificare al aparatului (al analizorului de gaze) din care trebuie să reiasă eficiența energetică (randamentul arderii);
	
	
	

	8
	reglaje la instalațiile de ardere (arzătorul marca CUENOD–C 100 cu puterea termică cuprinsă între 530KW – 1040 KW), inclusiv instalațiile anexe (rampa de gaz și regulatorul cu filtru încorporat);
	
	
	

	9
	verificarea, curățirea și spălarea subansamblelor arzătoarelor (în special filtrul de aer din pâslă)
	
	
	

	10
	verificarea și curățirea filtrelor de gaz;
	
	
	

	pentru partea de automatizare se va efectua de către personal specializat
	
	
	

	11
	- curățarea contactelor electrice din tablourile de comandă din dotarea cazanelor, precum și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din centrala termică;
	
	
	

	12
	- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului);
	
	
	

	13
	repunerea în funcțiune a echipamentelor
	
	
	

	14
	instruirea personalului de exploatare (pe baza de proces verbal de instruire) al beneficiarului (fochiștii) pentru corecta exploatare a echipamentelor
	
	
	


2. Operaţii pentru CT – sediu administrativ Cazan de apă caldă cu elemenţi din fontă model BUDERUS GE 615 cu putere termică max. de 740 kW, presiune de lucru max. 6 bar nr.2

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	verificarea funcționării ansamblului cazan cu arzător în parametrii de proiectare (așa cum sunt descriși în cărțile tehnice);
	
	
	

	2
	verificarea tensiunii de alimentare;
	
	
	

	3
	verificarea funcționării automatizării LOGAMATIC 4312 pentru cazanul secundar
	
	
	

	4
	verificarea tirajului coşului de fum
	
	
	

	5
	verificarea etanșeității instalațiilor de alimentare cu combustibil din centrala termică și remedierea acesteia (dacă este cazul) - verificarea scăpărilor de gaze;
	
	
	

	6
	verificarea reglajelor la arzător cu analizorul de gaze și refacerea reglajelor; în vederea funcționării în condiții de eficiență optimă și a reducerii consumului de combustibil al instalației de ardere, se va efectua reglajul instalației prin analiza gazelor de ardere a tirajului și a noxelor emise; în acest sens se vor efectua măsurători de gaze arse în vederea reglării arderii (eliberare buletin de verificări);
	
	
	

	7
	se eliberează bonul de verificare al aparatului (al analizorului de gaze) din care trebuie să reiasă eficiența energetică (randamentul arderii);
	
	
	

	8
	 reglaje la instalațiile de ardere (arzătorul marca CUENOD–C 100 cu puterea termică cuprinsă între 530KW – 1040 KW, inclusiv instalațiile anexe (rampa de gaz și regulatorul cu filtru încorporat);
	
	
	

	9
	verificarea, curățirea și spălarea subansamblelor arzătoarelor (în special filtrul de aer din pâslă)
	
	
	

	10
	verificarea și curățirea filtrelor de gaz;
	
	
	

	pentru partea de automatizare se va efectua de către personal specializat
	
	
	

	11
	- curățarea contactelor electrice din tablourile de comandă din dotarea cazanelor, precum și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din centrala termică;
	
	
	

	12
	- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului);
	
	
	

	13
	repunerea în funcțiune a echipamentelor
	
	
	

	14
	instruirea personalului de exploatare (pe baza de proces verbal de instruire) al beneficiarului (fochiștii) pentru corecta exploatare a echipamentelor
	
	
	


3. Operaţii pentru CT – sediu administrativ - pompele de injecție, pompele de circulație duble (pe încălzire și pe ventilație) și vanele de amestec cu 3 căi
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	verificarea funcționării Pompei de circulație primară cazane (pompa de injecție) marca  WILO-TOP-S 100/10 DM nr.1
	
	
	

	2
	verificarea funcționării Pompei de circulație primară cazane (pompa de injecție) marca  WILO-TOP-S 100/10 DM nr.2
	
	
	

	3
	verificarea funcționării Pompei dublă circuit încălzire marca WILO- TOP-SD 65/13 DM nr.1
	
	
	

	4
	verificarea funcționării Pompei dublă circuit încălzire marca WILO- TOP-SD 65/13 DM nr.2
	
	
	

	5
	verificarea funcționării Pompei dublă circuit încălzire marca WILO- TOP-SD 65/13 DM nr.3
	
	
	

	6
	verificarea funcționării Pompei dublă circuit încălzire marca WILO- TOP-SD 65/13 DM nr.4
	
	
	

	7
	verificarea funcționării Buteliei de egalizare presiuni de lucru DN 500, L=2250 mm
	
	
	

	8
	verificarea funcționării Vanei cu 3 căi amestecătoare marca HONEYWELL V5431F1107 nr.1
	
	
	

	9
	verificarea funcționării Vanei cu 3 căi amestecătoare marca HONEYWELL V5431F1107 nr.2
	
	
	

	10
	verificarea funcționării Vanei cu 3 căi amestecătoare marca HONEYWELL V5431F1181 nr.1
	
	
	

	11
	verificarea funcționării Vanei cu 3 căi amestecătoare marca HONEYWELL V5431F1181 nr.2
	
	
	

	12
	verificarea funcționării Vanei cu 3 căi amestecătoare marca HONEYWELL V5431F1181 nr.3
	
	
	

	13
	verificarea funcționării Aerotermei cu agent termic tip WOLF nr.1
	
	
	

	14
	verificarea funcționării Aerotermei cu agent termic tip WOLF nr.2
	
	
	

	15
	verificarea funcționării Aerotermei cu agent termic tip WOLF nr.3
	
	
	

	16
	verificarea funcționării Aerotermei cu agent termic tip WOLF nr.4
	
	
	

	17
	verificarea funcționării Aerotermei cu agent termic tip WOLF nr.5
	
	
	

	18
	verificarea funcționării Aerotermei cu agent termic tip WOLF nr.6
	
	
	

	19
	verificarea funcționării Stației de dedurizare / tratare a apei model „INTELLISOFT W 50”, debit nominal 2 m3/h, cantitate de rășină - 50 litri
	
	
	

	20
	verificarea funcționării Bateriei exterioară pentru încălzire marca TRANE nr.1
	
	
	

	21
	verificarea funcționării Bateriei exterioară pentru încălzire marca TRANE nr.2
	
	
	


4. Operaţii pentru CT – DPEPSCS2 Cazan marca BUDERUS GB 162-80 cu puterea termică de 80 KW respectiv presiunea de lucru max.6 bari
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	verificarea funcționării ansamblului cazan cu arzător în parametrii de proiectare (așa cum sunt descriși în cărțile tehnice);
	
	
	

	2
	verificarea tensiunii de alimentare;
	
	
	

	3
	verificarea funcționării automatizării 
	
	
	

	4
	verificarea tirajului coşului de fum
	
	
	

	5
	verificarea etanșeității instalațiilor de alimentare cu combustibil din centrala termică și remedierea acesteia (dacă este cazul) - verificarea scăpărilor de gaze;
	
	
	

	6
	verificarea reglajelor la arzător cu analizorul de gaze și refacerea reglajelor; în vederea funcționării în condiții de eficiență optimă și a reducerii consumului de combustibil al instalației de ardere, se va efectua reglajul instalației prin analiza gazelor de ardere a tirajului și a noxelor emise; în acest sens se vor efectua măsurători de gaze arse în vederea reglării arderii (eliberare buletin de verificări);
	
	
	

	7
	se eliberează bonul de verificare al aparatului (al analizorului de gaze) din care trebuie să reiasă eficiența energetică (randamentul arderii);
	
	
	

	8
	reglaje la instalațiile de ardere, inclusiv instalațiile anexe (rampa de gaz și regulatorul cu filtru încorporat);
	
	
	

	9
	verificarea, curățirea și spălarea subansamblelor arzătoarelor (în special filtrul de aer din pâslă)
	
	
	

	10
	verificarea și curățirea filtrelor de gaz;
	
	
	

	pentru partea de automatizare se va efectua de către personal specializat
	
	
	

	11
	- curățarea contactelor electrice din tablourile de comandă din dotarea cazanului, precum și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din centrala termică;
	
	
	

	12
	- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului);
	
	
	

	13
	repunerea în funcțiune a echipamentelor
	
	
	

	14
	instruirea personalului de exploatare (pe baza de proces verbal de instruire) al beneficiarului pentru corecta exploatare a echipamentelor
	
	
	


5. Operaţii pentru verificarea etanşării şi funcţionării radiatoarelor din Sediu administrativ

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Dacă este defect se specifică ce piesă (robinet/

cap termostatat/ aerisitor automat/ dop tur/ dop retur
	Locul amplasării (Birou/ Serviciu/ Etaj)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	
	
	

	1
	verificarea vizuală a etanşării radiatorului
	
	
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării capului termostatat al radiatorului
	
	
	
	
	

	3
	verificarea funcţionării aerisitorului al radiatorului
	
	
	
	
	


6. Operaţii pentru verificarea etanşării şi funcţionării radiatoarelor din Direcţia Publică de Evidenţa Persoane şi Stare Civilă Sector 2
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Dacă este defect se specifică ce piesă (robinet/

cap termostatat/ aerisitor automat/ dop tur/ dop retur
	Locul amplasării (Birou/ Serviciu/ Etaj)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	
	
	

	1
	verificarea vizuală a etanşării radiatorului
	
	
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării capului termostatat al radiatorului
	
	
	
	
	

	3
	verificarea funcţionării aerisitorului al radiatorului
	
	
	
	
	


7. Operaţii pentru verificarea etanşării şi funcţionării radiatoarelor din Centrul Militar Sector 2

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Dacă este defect se specifică ce piesă (robinet/ cap termostatat/ aerisitor automat/ dop tur/ dop retur
	Locul amplasării (Birou/Serviciu/Etaj)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	
	
	

	1
	verificarea vizuală a etanşării radiatorului
	
	
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării capului termostatat al radiatorului
	
	
	
	
	

	3
	verificarea funcţionării aerisitorului al radiatorului
	
	
	
	
	


Lista pieselor recomandate pentru înlocuire la Revizia tehnică nr.1 din data ………………………………… 2019
	Nr. crt.
	Denumire specifică a reperului recomandat pentru înlocuire 
	Cote/Cod
	Tipul de recomandare înlocuire urgenţă / 

schimbare datorită uzurii / 

pentru îmbunătăţirea performanţelor

(se bifează una din ele)
	Locul de amplasare

	
	
	
	urgenţă
	uzură
	performanţă
	

	
	
	
	
	
	
	


Anexa 2

Lista operaţiilor executate la Revizia tehnică nr.2 (RT2) din data ………………………………… 2019
1. Operaţii pentru CT – sediu administrativ Cazan de apă caldă cu elemenţi din fontă model BUDERUS GE 615 cu putere termică max. de 740 kW, presiune de lucru max. 6 bar nr.1

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	demontarea capacului frontal al cazanului și inspectarea focarului, precum și a izolației interioare a capacului (ambrazurii);
	
	
	

	2
	curățarea elemenților cazanului (prin interiorul focarului) cu perii de sârmă (conform manualului de întreținere al furnizorului);
	
	
	

	3
	verificarea etanșeităților cazanelor (pe partea de apă), precum și a întregii instalații aferente centralei termice;
	
	
	

	4
	înlocuirea garniturilor neetanșe (la îmbinarea prin flanșe), remedierea neetanșeităților circuitelor de apă, verificarea închiderii / deschiderii robineților, precum și a clapeților de sens
	
	
	

	5
	se vor verifica supapele de siguranță din dotarea cazanelor cu respectarea prescripțiilor tehnice PT C 7 / 2010 
	
	
	

	6
	repunerea în funcțiune a echipamentelor
	
	
	

	7
	instruirea personalului de exploatare (pe baza de proces verbal de instruire) al beneficiarului (fochiștii) pentru corecta exploatare a echipamentelor
	
	
	


2. Operaţii pentru CT – sediu administrativ Cazan de apă caldă cu elemenţi din fontă model BUDERUS GE 615 cu putere termică max. de 740 kW, presiune de lucru max. 6 bar nr.2

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	demontarea capacului frontal al cazanului și inspectarea focarului, precum și a izolației interioare a capacului (ambrazurii);
	
	
	

	2
	curățarea elemenților cazanului (prin interiorul focarului) cu perii de sârmă (conform manualului de întreținere al furnizorului);
	
	
	

	3
	verificarea etanșeităților cazanelor (pe partea de apă), precum și a întregii instalații aferente centralei termice;
	
	
	

	4
	înlocuirea garniturilor neetanșe (la îmbinarea prin flanșe), remedierea neetanșeităților circuitelor de apă, verificarea închiderii / deschiderii robineților, precum și a clapeților de sens
	
	
	

	5
	se vor verifica supapele de siguranță din dotarea cazanelor cu respectarea prescripțiilor tehnice PT C 7 / 2010 
	
	
	

	6
	repunerea în funcțiune a echipamentelor
	
	
	

	7
	instruirea personalului de exploatare (pe baza de proces verbal de instruire) al beneficiarului (fochiștii) pentru corecta exploatare a echipamentelor
	
	
	


3. Operaţii pentru Vas de expansiune marca REFLEX–N, capacitate 1000 l, pres. max. 6 bar , nr.1

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea vizuală, în acest sens nu trebuie să prezinte scurgeri sau lăcrimări
	
	
	

	2
	se va verifica, cu ajutorul unui manometru, după golirea apei, presiunea de încărcare (pregonflare) cu aer şi se va corecta (cu un compresor de aer)
	
	
	

	3
	verificarea și reglarea presostatelor aferente sistemelor de expansiune
	
	
	

	4
	verificarea funcţionării clapeţilor de sens
	
	
	

	5
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	6
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	7
	proba de funcţionare
	
	
	


4. Operaţii pentru Vas de expansiune marca REFLEX–N, capacitate 1000 l, pres. max. 6 bar , nr.2

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea vizuală, în acest sens nu trebuie să prezinte scurgeri sau lăcrimări
	
	
	

	2
	se va verifica, cu ajutorul unui manometru, după golirea apei, presiunea de încărcare (pregonflare) cu aer şi se va corecta (cu un compresor de aer)
	
	
	

	3
	verificarea și reglarea presostatelor aferente sistemelor de expansiune
	
	
	

	4
	verificarea funcţionării clapeţilor de sens
	
	
	

	5
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	6
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	7
	proba de funcţionare
	
	
	


5. Operaţii pentru verificarea Aerotermelor cu agent termic tip WOLF, nr.1

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	curăţarea jaluzelelor
	
	
	

	2
	curăţare şi sterilizare a bateriilor de încălzire
	
	
	

	3
	verificarea etanşeităţilor traseelor
	
	
	

	4
	verificarea continuităţii traseelor electrice
	
	
	

	5
	verificarea mecanică a aerotermelor:

· verificarea rulmenţilor

· verificarea sistemului de ungere
	
	
	

	6
	verificarea funcţionării corecte a robineţilor amplasaţi pe traseul aerotermelor
	
	
	

	7
	pentru partea de automatizare, care se va efectua de către personal specializat: 

· curățarea contactelor electrice din tabloul de comandă și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din subsol

· verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului)
	
	
	

	8
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	9
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	10
	proba de funcţionare
	
	
	


6. Operaţii pentru verificarea Aerotermelor cu agent termic tip WOLF, nr.2

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	curăţarea jaluzelelor
	
	
	

	2
	curăţare şi sterilizare a bateriilor de încălzire
	
	
	

	3
	verificarea etanşeităţilor traseelor
	
	
	

	4
	verificarea continuităţii traseelor electrice
	
	
	

	5
	verificarea mecanică a aerotermelor:

· verificarea rulmenţilor

· verificarea sistemului de ungere
	
	
	

	6
	verificarea funcţionării corecte a robineţilor amplasaţi pe traseul aerotermelor
	
	
	

	7
	pentru partea de automatizare, care se va efectua de către personal specializat: 

· curățarea contactelor electrice din tabloul de comandă și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din subsol

· verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului)
	
	
	

	8
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	9
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	10
	proba de funcţionare
	
	
	


7. Operaţii pentru verificarea Aerotermelor cu agent termic tip WOLF, nr.3

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	curăţarea jaluzelelor
	
	
	

	2
	curăţare şi sterilizare a bateriilor de încălzire
	
	
	

	3
	verificarea etanşeităţilor traseelor
	
	
	

	4
	verificarea continuităţii traseelor electrice
	
	
	

	5
	verificarea mecanică a aerotermelor:

· verificarea rulmenţilor

· verificarea sistemului de ungere
	
	
	

	6
	verificarea funcţionării corecte a robineţilor amplasaţi pe traseul aerotermelor
	
	
	

	7
	pentru partea de automatizare, care se va efectua de către personal specializat: 

· curățarea contactelor electrice din tabloul de comandă și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din subsol

· verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului)
	
	
	

	8
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	9
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	10
	proba de funcţionare
	
	
	


8. Operaţii pentru verificarea Aerotermelor cu agent termic tip WOLF, nr.4

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	curăţarea jaluzelelor
	
	
	

	2
	curăţare şi sterilizare a bateriilor de încălzire
	
	
	

	3
	verificarea etanşeităţilor traseelor
	
	
	

	4
	verificarea continuităţii traseelor electrice
	
	
	

	5
	verificarea mecanică a aerotermelor:

· verificarea rulmenţilor

· verificarea sistemului de ungere
	
	
	

	6
	verificarea funcţionării corecte a robineţilor amplasaţi pe traseul aerotermelor
	
	
	

	7
	pentru partea de automatizare, care se va efectua de către personal specializat: 

· curățarea contactelor electrice din tabloul de comandă și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din subsol

· verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului)
	
	
	

	8
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	9
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	10
	proba de funcţionare
	
	
	


9. Operaţii pentru verificarea Aerotermelor cu agent termic tip WOLF, nr.5

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	curăţarea jaluzelelor
	
	
	

	2
	curăţare şi sterilizare a bateriilor de încălzire
	
	
	

	3
	verificarea etanşeităţilor traseelor
	
	
	

	4
	verificarea continuităţii traseelor electrice
	
	
	

	5
	verificarea mecanică a aerotermelor:

· verificarea rulmenţilor

· verificarea sistemului de ungere
	
	
	

	6
	verificarea funcţionării corecte a robineţilor amplasaţi pe traseul aerotermelor
	
	
	

	7
	pentru partea de automatizare, care se va efectua de către personal specializat: 

· curățarea contactelor electrice din tabloul de comandă și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din subsol

· verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului)
	
	
	

	8
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	9
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	10
	proba de funcţionare
	
	
	


10. Operaţii pentru verificarea Aerotermelor cu agent termic tip WOLF, nr.6

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	curăţarea jaluzelelor
	
	
	

	2
	curăţare şi sterilizare a bateriilor de încălzire
	
	
	

	3
	verificarea etanşeităţilor traseelor
	
	
	

	4
	verificarea continuităţii traseelor electrice
	
	
	

	5
	verificarea mecanică a aerotermelor:

· verificarea rulmenţilor

· verificarea sistemului de ungere
	
	
	

	6
	verificarea funcţionării corecte a robineţilor amplasaţi pe traseul aerotermelor
	
	
	

	7
	pentru partea de automatizare, care se va efectua de către personal specializat: 

· curățarea contactelor electrice din tabloul de comandă și verificarea funcționării tabloului de forță și automatizare din subsol

· verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje (modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului)
	
	
	

	8
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	9
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	10
	proba de funcţionare
	
	
	


11. Operaţii pentru CT – sediu administrativ 

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	verificarea funcţionării stației de dedurizare, curățarea/spălarea rezervorului de saramură
	
	
	

	2
	demontarea filtrelor de impurități Y și curățarea sitelor
	
	
	

	3
	verificarea tuturor aerisitoarelor automate de coloană din centrala termică, pe conductele tur și retur, inclusiv butelie de egalizare și circuitele aferente centralei de tratare aer de pe terasa clădirii
	
	
	

	4
	se vor demonta și verifica toate manometrele din centralele termice și stația de hidrofoare (9 buc.) de către un laborator de metrologie autorizat 
	
	
	

	5
	repunerea în funcțiune a echipamentelor
	
	
	

	6
	la finalul acestei etape (la finalizarea operațiunilor aferente revizie 2), se va completa cu apă dedurizată întreaga instalație (asigurându-se o presiune nominală de lucru pe manometre proporțională cu înălțimea clădirii) și se va aerisi (ca urmare a golirilor care au fost necesare)
	
	
	

	7
	se va verifica, tot acum, gradul de uzură al coșului de fum (gaze arse), de către operatorul economic autorizat sau, dacă nu este avizat să facă astfel de operațiuni, se va subcontracta de către firma de service o astfel de firmă autorizată
	
	
	

	8
	se vor consemna eventualele neconformități într-un proces verbal de constatare sau raport tehnic, în vederea inițierii procedurilor de achiziționare a materialelor necesare eventualelor remedieri
	
	
	


12. Operaţii pentru CT – DPEPSCS2 Cazan marca BUDERUS GB162-80 cu puterea termică de 80 KW respectiv presiunea de lucru max.6 bari
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	verificarea etanșeităților cazanelor (pe partea de apă), precum și a întregii instalații aferente centralei termice;
	
	
	

	2
	înlocuirea garniturilor neetanșe (la îmbinarea prin flanșe), remedierea neetanșeităților circuitelor de apă, verificarea închiderii / deschiderii robineților, precum și a clapeților de sens
	
	
	

	3
	se vor verifica supapele de siguranță din dotarea cazanelor cu respectarea prescripțiilor tehnice PT C 7 / 2010 astfel:

a) dacă rezultatul verificării este corespunzător persoana juridică autorizată emite buletin de verificare a funcţionării la deschidere/închidere conform modelului din anexa 4 a PT C 7 – 2010;

b) dacă rezultatul verificării nu este corespunzător, supapa de siguranţă se supune verificărilor tehnice periodice pe un stand de verificare/reglare al unei persoane juridice autorizate;

c) după efectuarea verificării de la punctul precedent se vor elibera declaraţiile de conformitate şi buletinele de verificare/reglare ale acestora.
	
	
	

	4
	repunerea în funcțiune a echipamentelor
	
	
	

	5
	instruirea personalului de exploatare (pe baza de proces verbal de instruire) al beneficiarului (fochiștii) pentru corecta exploatare a echipamentelor
	
	
	


13. Operaţii pentru CT – DPEPS2 

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	verificarea funcţionării stației de dedurizare, curățarea/spălarea rezervorului de saramură
	
	
	

	2
	demontarea filtrelor de impurități Y și curățarea sitelor
	
	
	

	3
	verificarea tuturor aerisitoarelor automate de coloană din centrala termică, pe conductele tur și retur, inclusiv butelie de egalizare 
	
	
	

	4
	se vor demonta și verifica toate manometrele din centralele termice de către un laborator de metrologie autorizat de BRML în acest sens, iar dacă firma prestatoare cu care se încheie contractul nu este atestată pentru astfel de activități, se va subcontracta de către firma de service o astfel de firmă autorizată.

Plata verificării supapelor și manometrelor intră în sarcina firmei prestatoare, fără nici o obligație din partea beneficiarului. 

Buletinele de verificare eliberate în acest sens (pentru supape și manometre) vor fi completate la rubrica beneficiar: Sectorul 2 al Municipiului București şi se vor pune la dispoziția beneficiarului exemplarele originale
	
	
	

	5
	repunerea în funcțiune a echipamentelor
	
	
	

	6
	la finalul acestei etape (la finalizarea operațiunilor aferente revizie 2), se va completa cu apă dedurizată întreaga instalație (asigurându-se o presiune nominală de lucru pe manometre proporțională cu înălțimea clădirii) și se va aerisi (ca urmare a golirilor care au fost necesare)
	
	
	

	7
	se va verifica, tot acum, gradul de uzură al coșului de fum (gaze arse), de către operatorul economic autorizat sau, dacă nu este avizat să facă astfel de operațiuni, se va subcontracta de către firma de service o astfel de firmă autorizată
	
	
	

	8
	se vor consemna eventualele neconformități într-un proces verbal de constatare sau raport tehnic, în vederea inițierii procedurilor de achiziționare a materialelor necesare eventualelor remedieri
	
	
	


14. Operaţii pentru CT – CMS2 

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	demontarea filtrelor de impurități Y și curățarea sitelor
	
	
	

	2
	verificarea tuturor aerisitoarelor automate de coloană din centrala termică, pe conductele tur și retur, inclusiv butelie de egalizare 
	
	
	

	3
	se vor demonta și verifica toate manometrele din centrala termică de către un laborator de metrologie autorizat de BRML în acest sens, iar dacă firma prestatoare cu care se încheie contractul nu este atestată pentru astfel de activități, se va subcontracta de către firma de service o astfel de firmă autorizată.

Plata verificării supapelor și manometrelor intră în sarcina firmei prestatoare, fără nici o obligație din partea beneficiarului. 

Buletinele de verificare eliberate în acest sens (pentru supape și manometre) vor fi completate la rubrica beneficiar: Sectorul 2 al Municipiului București şi se vor pune la dispoziția beneficiarului exemplarele originale
	
	
	

	4
	repunerea în funcțiune a echipamentelor
	
	
	

	5
	se vor consemna eventualele neconformități într-un proces verbal de constatare sau raport tehnic, în vederea inițierii procedurilor de achiziționare a materialelor necesare eventualelor remedieri
	
	
	


Lista pieselor recomandate pentru înlocuire la Revizia tehnică nr.2 din data ………………………………… 2019
	Nr. crt.
	Denumire specifică a reperului recomandat pentru înlocuire 
	Cote/Cod
	Tipul de recomandare înlocuire urgenţă / 

schimbare datorită uzurii / 

pentru îmbunătăţirea performanţelor

(se bifează una din ele)
	Locul de amplasare

	
	
	
	urgenţă
	uzură
	performanţă
	

	
	
	
	
	
	
	


Anexa 3

Lista operaţiilor executate la Revizia tehnică nr.3 (RT3) din data ………………………………… 2019
1. Operaţii pentru CT – sediu administrativ 

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	Proba de etanșeitate pe partea de gaze
	
	
	

	2
	Verificare echipamente (regulatoare de gaz amonte respectiv aval, robineți, contor, vana cu electroventil, manometre, senzor de detecție scăpări gaze)
	
	
	


Lista pieselor recomandate pentru înlocuire la Revizia tehnică nr.3 din data ………………………………… 2019
	Nr. crt.
	Denumire specifică a reperului recomandat pentru înlocuire 
	Cote/Cod
	Tipul de recomandare înlocuire urgenţă / 

schimbare datorită uzurii / 

pentru îmbunătăţirea performanţelor

(se bifează una din ele)
	Locul de amplasare

	
	
	
	urgenţă
	uzură
	performanţă
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                  SECŢIUNEA III
FORMULARE

             Secţiunea III conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

Formularul 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul 4 - Declaraţie pe propria răspundere privind lista principalelor contracte de 

                        servicii similare realizate de operatorul economic în  ultimii 3 ani

Formularul 4.1 – Fişa de servicii similare
Formularul nr. 5  – Informaţii generale 
Formularul 8 - Formularul de ofertă 
Formularul 9 – Centralizatorul de preţuri       

Formularul 11 - Scrisoare de înaintare

Formularul 13 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei

FORMULARUL 1

OFERTANTUL (denumirea / numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                 [se inserează data]  

organizată de…[se inserează numele autorităţii contractante]….. declar pe proprie răspundere că nu am comis nici una dintre urmatoarele infractiuni:

    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
…………...

                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

                                                                                                     Ofertant,

                                                                                                (semnătura autorizată)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]  

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:

                              [se inserează numele autorităţii contractante]

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]  

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:

                              [se inserează numele autorităţii contractante]

Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 4

OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

                            PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

              Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..........................................................                              



          


                   (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................................................................................... 

                                     (denumirea si adresa autoritaţii contractante)    

 cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ….....…………………………

                                                              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)










Operator economic,





                            














        ………… ……………….

                                                                       

  (semnătura    autorizată )

                                                           LISTA  

                                contractelor  similare  în ultimii 3 ani 

	Contract nr.

(maxim 6)


	Titlul contractului


	

	Numele

prestatorului


	Ţara


	Valoarea

finală totală  a

contractului

(RON)


	Proporţia

derulată de

ofertant (%)


	Calitatea

ofertantului


	Numele /

denumirea

clientului


	Originea

finanţării


	Date

(început /

sfârşit)


	Numele

partenerilor,

dacă este cazul

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

(semnatura autorizată)

FORMULARUL 4.1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                           EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numărul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

 |_| contractant asociat

 |_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in

exprimata

moneda in care
              in echivalent

s-a încheiat

euro

contractul

a) iniţială (la data semnării contractului):
 _________            
___________


b) finală (la data finalizării contractului):

_________            
___________

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara:

_______________________________.

Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

                                                          (semnatura autorizată)

 *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL 5

OFERTANTUL (denumirea / numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea / numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
           Fax: 
          E-mail:
5.
Certificatul de înmatriculare / înregistrare………………………………………

                                                                   (numărul, data şi locul de înmatriculare / înregistrare)
6.
Obiectul de activitate, pe domenii:
………..
                                                         (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.
Birourile filialelor / sucursalelor locale, dacă este cazul:
………..
(adrese complete, telefon / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
	Date financiare
	2016
Lei
	2017
Lei


	2018
Lei
	Media

Lei

	Cifra de afaceri anuala
	
	
	
	

	Profitul anual
	
	
	
	


Ofertant, 

                                                     (semnătura autorizată)

FORMULARUL 8

OFERTANTUL
      înregistrat la sediul autorităţii contractante


nr.
/


(denumirea / numele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre Sectorul 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11-13
Domnilor,

   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________, 

        (denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus

menţionata, sa prestam serviciile de întreţinere şi reparaţii echipament centrale termice  pentru suma TOTALA  de ________________________________ lei,                                           

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
..lei.
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem serviciile de la SEMNAREA CONTRACTULUI.                  

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile.                                                  şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

     5. Precizam ca:

⃞depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

⃞    nu depunem oferta alternativa.
          (se bifeaza opţiunea corespunzatoare)

     6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

     7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

                     



   (semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele operator economic)

FORMULARUL 9

OFERTANT

............................................

    (denumire/nume)
CENTRALIZATORUL FINANCIAR 
	Nr.

crt.
	Denumire servicii
	Tarif   

Revizia 1,  

 fără    TVA

          - lei - 
	Tarif   

Revizia 2,  

 fără    TVA

          - lei -

	Tarif   Revizia 3,   fără    TVA                          

       - lei - 
	 Tarif total,          

   fără TVA, 

       - lei -

	1.
	Servicii de întreţinere şi reparare a echipamentului din centrale termice 
	
	
	
	

	TOTAL   servicii  de întreţinere şi reparaţii echipament din centrale termice 
	     


Notă: Din valoarea totală a ofertei:

           1. Serviciile pentru Autoritatea executivă vor reprezenta 80% din valoarea ofertei
          2. Serviciile pentru Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă vor reprezenta 10% din valoarea ofertei
          3. Serviciile pentru Centrul Militar vor reprezenta 10% din valoarea ofertei
Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

                     



   (semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele operator economic)

FORMULARUL 11

OFERTANTUL


                            Inregistrat la sediul autoritatii contractante

______________________ 




nr. _________ / __ . __ . 2019
(denumirea/numele)

                                          SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului___________________________ noi ____________________________

           (denumirea contractului de achizitie publica)
                             (denumirea/numele ofertantului)









va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de _____ copii:

a) oferta pentru:____________________________________;

b) documentele care insotesc oferta:

 Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 Data completarii __ . __ . 2019
 Cu stima,

Operator economic,

___________________

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 13

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

                     ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

                            Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în ……………………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achiziţie directă organizată de autoritatea contractantă Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul atribuirii ………………………………………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

              Data
                                                            Denumirea mandantului

       ……………
                                        S.C. …………………………………

                                          reprezentata legal prin………………………………….

                                                                                            (Nume, prenume)

                                                                                                                   ……………………………………………………….

                                                        (Funcţie)

                                                                           __________________________

                                                                  (Semnatura  reprezentant legal şi ştampila)

SECŢIUNEA IV

                                                                    CONTRACT  DE  SERVICII

Nr. ______________/___________

1. Preambul

în temeiul legii 98/2016 privind Achizitiile Publice, între
SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Telefon/Fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, Cod Fiscal 4204038, Număr Cont: R028TREZ70224510220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Primar Toader Mugur Mihai, în calitate de Autoritate Contractanta, denumita in continuare Autoritate, pe de o parte, Şi

S.C………………, cu sediul în ……………, Str. …………. nr. …………, Etaj ………….., …………, Telefon: …………….., Fax: …………., Cod Unic de înregistrare …………….., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul …………………, Cont Trezorerie ………………….., deschis la ………………………………….., reprezentată prin ………………, în calitate de Contractant,denumit in continuare Contractant pe de altă parte.

2. DEFINIŢII

2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

b. Autoritate si Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care contractantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care        

      nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi  

     prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

    imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; . zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1- în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului  
4.1 - Contractantul se obligă să presteze servicii de întreţinere şi reparaţii a echipamentului din centrale termice inclusiv intervenţii accidentale în caz de urgenţă, în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini şi a ofertei tehnice, anexe la contract.

4.2  - Autoritatea se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

5. Preţul contractului

5.1- Preţul total al contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, este de …………. lei,  din care ……………… lei, reprezintă valoarea  TVA.

5.2 – Preţul a fost calculat după cum urmează :

     1. pentru Sediul administrativ Sector2 =    …………..lei ( preţ revizia tehnică nr.1 ) +  …………….lei ( preţ revizia tehnică nr.2 ) +  …………….lei ( preţ revizia tehnică nr.3 )   = ……………..lei  +  ( valoarea TVA ) = ………………… lei

                                                                +
     2. pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanei şi Stare Civilă=    …………..lei  ( preţ revizia tehnică nr.1 ) +   …………….lei ( preţ revizia tehnică nr.2 )  …………….+ …………lei ( preţ revizia tehnică nr.3 ) = ……………..lei  +  ( valoarea TVA ) = ………………… lei
                                                                   +

     3. pentru Centrul Militar Sector 2 =    …………..lei  ( preţ revizia tehnică nr.1 ) +   …………….lei  ( preţ revizia tehnică nr.2 )  …………….+ …………lei ( preţ revizia tehnică nr.3 ) = ……………..lei  +  ( valoarea TVA ) = ………………… lei
5.3 - Preţul total al contractului este ferm, în lei şi nu se modifică pe toata perioada de derulare a contractului.

5.4 Achizitorul va transmite ordinul de începere al prestării serviciilor, în scris, cu 3 zile înainte de începerea prestaţiei serviciilor.    

6.DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de la data semnării acestuia de către ambele părţi pană la 31.12.2019.    

7..EXECUTAREA CONTRACTULUI 

– Executarea contractului începe la data semnării lui de către ambele părţi .
8.DOCUMENTELE CONTRACTULUI

1. Contractul cuprinde prezentele condiţii contractuale, precum şi următoarele documente , care fac parte integrantă din contract:

    a)   Caiet de sarcini

     b)   Oferta tehnică şi financiară

     c)   Dovada depunerii Garanţiei de bună execuţie, conform art. 8 din prezentul contract. 

9. Garanţia de bună execuţie a contractului

8.1 - (1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma de                    lei, pe toată perioada derulării contractului, până la intrarea în efectivitate a contractului, în 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi.                    

8.2 - Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea are obligaţia de a notifica acest lucru contractantul, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   

8.3 – Autoritatea se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

10. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITATII
9.1- Autoritatea se obligă să recepţioneze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

9.2- Autoritatea se obligă să plătească preţul serviciilor către contractant în termenul de 30 zile calendaristice de la întocmirea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante. Factura va fi emisă pe baza acceptului reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Contractante, a Rapoartelor intermediare / Raportul final, întocmite de contractant şi aprobate de către reprezentaţii nominalizaţi ai autorității.

9.3- Factura se va emite numai după încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

 9.4 Procesul verbal de recepţie se va semna de către reprezentanţii autorităţii, desemnaţi din cadrul direcţiei de specialitate.

9.5- Autoritatea va notifica contractantul, în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la recepţionare, cu privire la decizia sa asupra rapoartelor şi/sau documentelor elaborate şi înaintate de către contractant, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitării de amendamente şi/sau completări. în cazul în care autoritatea nu răspunde în termen de 5 de zile de la primirea documentelor/rapoartelor respective, contractantul are dreptul de a solicita, în scris, aprobarea acestora. Dacă autoritatea nu răspunde în termen de 10 de zile de la primirea acestei solicitări, acestea vor fi considerate ca acceptate/aprobate de către autoritate cu data expirării termenului de 10 de zile.

10. OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI

10.1 Contractantul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau performantele solicitate prin specificaţiile tehnice şi/sau prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract. Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu cerinţele specificaţiilor tehnice şi în termenele convenite. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, autorității. In afara cazului în care autoritateul acceptă, în scris şi expres, revizuirea acestora, pe baza justificărilor furnizate de contractant, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autorității de a pretinde contractantului majorări de întârziere, 

10.2. Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data stabilită. 

10.3.Contractantul are obligaţia de a asigura funcţionalitatea serviciilor, in conformitate cu cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

10.4 Contractantul va asigura mentenanţa periodică a aplicaţiei în conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini.

10.5 Contractantul va asigura suport tehnic, oferit telefonic, de luni până vineri între orele 08.00-17.00. în cazul problemelor tehnice, intervenţia trebuie să se facă în cel mai scurt timp posibil de la raportarea problemei.

10.6 Contractantul va desemna o persoană care va asigura gestionarea contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

10.7 Contractantul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor. Contractantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci autoritatea are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea serviciilor neefectuate .

11.2 - În cazul în care autoritatea nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul parţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Autoritatea îşi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract,   printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru contractant.  În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

11.5 - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul , în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului său.

12. Ajustarea preţului contractului

12.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de autoritate contractantului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

12.2 - Preţul contractului este ferm în lei şi nu se actualizează.

13. Amendamente 

13.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
14. Subcontractanţi

14.1  - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice Autorității numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
    
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorității orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

    
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

    
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

    
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit Autorității certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

14.2. – Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu autoritatea.

14.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului subsecvent toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contractul subsecvent.

14.4. - (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul subsecvent.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contractul subsecvent.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

14.5 - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, executate în beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

    (2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, Contractant şi Subcontractant sau de Autoritatea contractantă şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

    (3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). În acest sens părțile vor încheia un act adițional atunci când se introduc noi subcontractanţi.

    (4) Autoritatea v-a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică, sau în acte adiționale la acest contract.

    (5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

    (6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.

14.6. - Contractantull poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contractul subsecvent. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată autoritateului.”

           (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

           (3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

14.4 - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată autorității.
15. Cesiunea 

15.1- În condiţiile prezentului contract, contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale.

15.2 – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al autorității, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea serviciilort prestate, în condiţiile prevăzute de lege. 

15.3 – Suma care face obiectul cesionării se achită de către autoritate în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa  părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul concesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.
16. Forţa majora

16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
16.4 - Partea contractanta care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

16.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 5 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor

17.1 - Autoritateul şi  contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, autoritateul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 
18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
19. Comunicări

19.1 - (1) Orice notificare şi comunicare solicitată sau permisă, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, şi va fi considerată ca fiind transmisă efectiv, prin poştă, personal, e-mail sau prin fax, celeilalte părţi la următoarele adrese, cu excepţia faptului că notificarea prin fax va fi considerată ca transmisă efectiv la data primirii acesteia de cealaltă parte:

Pentru Autoritate contractantă:

Adresa: 
Tel: 

E-mail: 

Fax: 

Pentru Contractant:

Adresa: 
Tel: 
E-mail: 

Fax: 

20. Legea aplicabilă contractului

20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
          Autoritate,                                                                                                         Contractant,

        SECTORUL   2                                                                              

 al MUN. BUCUREŞTI            
Direcţia Sisteme Informatice și Administrare Echipamente












