
[image: image1.jpg]ROMANIA - .
Municipiul Bucuresti a ——a
Primiria Sector 2 Y| romania0l7.eu

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82





Direcția Achiziții și Contracte Publice

Serviciul Achiziții Publice
                                                                                               

APROBAT,

                                                                                               

  PRIMAR,

                                                                                    

 TOADER MUGUR MIHAI 

DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE PENTRU ATRIBUIREA  CONTRACTULUI DE LUCRĂRI DE REPARARE A SISTEMELOR CENTRALIZATE DE CONDIŢIONARE A AERULUI
Modalitatea de achiziţie:

Achiziţie directă
       Director  Executiv D.A.C.P.                                                   Şef Serviciu Achiziţii Publice,

           Ing. Victoriţa Bocea                                                 
  ing. Vasile Istrate

                                                                                             


 Întocmit
 








          Steluţa Enache
SECTIUNEA     I

Instrucţiuni către ofertanţi
1. Autoritate contractantă: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti

2. Adresa: STR. CHIRISTIGIILOR, NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREŞTI

3.Telefon: +40 (0) 21  252.44.46,   +40 (0) 21  209.60.00,  int. 425

4. Fax: :   +40 (0) 21  252.44.46

5. Adresa/ele de internet: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice

6. Obiectul contractului: lucrări de reparare a sistemelor centralizate de condiţionare a aerului
7. Cod CPV: 45331220-4  - Lucrări de instalare de echipament de aer condiţionat
8. Sursa de finanţare: buget local
9. Durata de execuţie a contractui: 30 zile de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor.   
10. Mijloace de comunicare:  

      Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita  în scris la fax nr. 021.252.44.46 sau e-mail: steluta.enache@ps2.ro, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin e-mail,  fax la nr. indicat în solicitare si pe site-ul www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice.
11. Modalitatea de achiziţie:  Achitiţie directă 
12. Valoarea estimată totală  a  contractului  este: 110.000,00 lei fără  TVA.
13. Cerinţe minime de calificare şi selecţie pentru operatorii economici interesaţi să oferteze :

Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze documentele solicitate. 

13.1  Situaţia personală a ofertantului: 

 a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 1 –Secţiunea III- Formulare.

b) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 2 Secţiunea III- Formulare.

c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 3 Secţiunea III- Formulare

13.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).

a) Ofertantul trebuie să prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi similare celor care fac obiectul prezenței achiziţii, cât şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, în copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertei.    
b) Ofertantul trebuie să facă dovada  participării la un curs de perfecţionare organizat de firma DAIKIN – ROMANIA şi a eliberării de către acesta a unui atestat valabil pentru montarea şi verificarea funcţionarii sistemelor VRV si SKY  marca DAIKIN.
c) Ofertantul trebuie să facă dovada calităţii de partener DAIKIN ROMANIA.
13.3 Capacitatea tehnică si/sau profesională
Ofertanţii trebuie să demonstreze că in ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au executat lucrări de natură si complexitate similară cu ceea ce urmează a fi executat.
Ofertanţii vor prezenta Formularul nr. 4 - Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate in ultimii 5 ani. 
- Se vor prezenta documente precum contracte, recomandări de la beneficiari publici sau privați, procese verbale  de recepție, certificate de bună execuţie, etc., prin care sa se dovedească că ofertantul a executat cel puţin 3 lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziţii.
14. Propunere tehnică – Mod de prezentare

Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de Sarcini;

15. Propunere financiară – Mod de prezentare 

Completare  Formular nr. 5 “Formularul de ofertă” din  Secţiunea III - Formulare. Se va transmite de asemenea centralizatorul de preţuri care va conţine costurile detaliate pentru fiecare reper prevăzut în anexa caietului de sarcini.
Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară în așa fel încât să cuprindă toate elementele de formare a prețului final, toate taxele şi cheltuielile ocazionate de executarea lucrărilor.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Prețurile trebuie să fie rezultat al liberei concurenţe și să poată fi justificate.

Ofertele vor fi redactate în limba română și vor fi exprimate în lei fără TVA. Ofertantul va evidenția, taxa pe valoarea adăugată.

Ofertantul va menționa termenul de execuţie, conform cerinţelor prezentate în Caietul de sarcini.

16. Criteriu de atribuire: Contractul de achiziţie publică va fi atribuit ofertantului care a prezentat oferta avand „preţul cel mai scăzut”  dintre toate ofertele admisibile (adică: acceptabile – ofertanţii îndeplinesc cerinţele obligatorii de calificare, şi conforme – în propunerea tehnică si propunerea financiară se regăsesc toate elementele solicitate în documentaţia de atribuire). 

17. Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului fără TVA.

- Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:

Garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din preţul contractului, fără TVA, se constituie conform prevederilor art. 40 din HG 395/2016. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.
Garanţia de bună execuţie este valabilă până la expirarea duratei de garanţie a lucrarilor executate in baza contractului.

Restituirea garanţiei de buna execuţie se va face astfel:

· 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii-procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fără obiecţiuni;

· restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală, fără obiecţiuni.

18. Limba de redactare a ofertei: limba Română
19. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei.
20. Modul de prezentare a ofertei: 

a) Adresa la care se depune oferta: Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2

Data limită pentru depunerea ofertei: 01.04.2019,  ora: 12.00.

Numărul de exemplare: 1 ORIGINAL  

Mod de prezentare:

Oferta se va depune la Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11 – 13, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

˝ Lucrări de reparare a sistemelor centralizate de condiţionare a aerului”
        Oferta va fi închisă într-un plic sigilat cu o bandă adezivă şi cu semnătura ofertantului. Pe lângă acesta se va prezenta și un plic exterior deschis, capsat de plicul care conţine oferta, care va conţine:

Scrisoarea de înaintare: Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa la coletul ce conţine oferta „Scrisoarea de înaintare” Formularul  nr. 6 (completare formular  din Capitolul III - Formulare).

Plicul sigilat va conţine în interior 3 plicuri sigilate şi ștampilate cu :

plicul nr. 1: documente de calificare;

plicul nr. 2: propunere tehnică;

plicul nr. 3: propunere financiară.   

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală/ toner şi vor fi numerotate, ștampilate și semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

 

NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.

 

Dacă plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

 

FOARTE IMPORTANT:

 

În cazul în care unul sau mai multe din documentele ofertei nu sunt semnate de către reprezentantul împuternicit al ofertantului menţionat în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, la documentele de calificare se va ataşa, în original, împuternicirea semnată de persoană nominalizată că împuternicită în certificatul constatator privind nominalizarea persoanei care semnează unul sau mai multe din documentele ofertei, astfel:

Se va completa Formularul nr.7  - Împuternicire pentru semnatarul ofertei.

Secţiunea II - CAIET DE SARCINI

1. OBIECT


Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie lucrări de reparaţii aferente  sistemelor centralizate de condiţionare a aerului, defecte după avaria de la punctul de transformare, din data de 21.11.2018 şi punerea acestora în funcţiune .

   2. DOMENIUL DE APLICARE


Îl reprezintă sistemul de climatizare, defect, existent în toată clădirea Primăriei si a Consiliului Local Sector 2,  format dintr-un număr de 17 sisteme VRV marca DAIKIN respectiv 9 sisteme SKY DAIKIN având în total de 169 de unităţi interioare dispuse în toată clădirea Primăriei si a Consiliului Local Sector 2.  


În urma fluctuaţiei de tensiune din data de 21.11.2018  pe reteaua electrică s-a produs o defecţiune tehnică la transformatorul electric care alimentează Centrul Administrativ al Primăriei Sectorului 2.


S-a constatat defectarea  parţilor electronice a plăcilor logice a înfăşurării primare a transformatoarelor de linie, defecţiuni ale circuitului de alimentare. S-a efectuat testarea funcţionării plăcilor inverter cu setarea power transistor chack mode setting. Concomitent s-au efectuat şi măsurători ale unităţilor interne. S-au verificat buclele de automatizare, tensiuni de alimentare, logica de control şi circuitele de protecţie, s-au constatat defecţiuni ale transformatoarelor de alimentare, bobina primară fiind întreruptă.


Atât transformatoarele de alimentare cât şi plăcile logice, prezintă defecţiuni care sunt generate de perturbaţiile de tensiune care au fost prezente pe linia de alimentare.

Termenul de execuţie a lucrărilor de reparaţie  a tuturor sistemelor defecte este de  30 zile şi se va executa de către personal  atestat de SC DAIKIN ROMANIA împreuna  cu personal calificat al SC DAIKIN ROMANIA .

3. CERINŢE  MINIME


Precizam că echipamentele sunt înregistrate ca mijloacele fixe iar piesele de schimb solicitate se încadrează în dispoziţiile art. 6 , pct.a ( ”motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel, care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai mijlocului fix”) din Legea 15-1994 ( nu modifica valoarea mijlocului fix)


Componentele necesare remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de aer condiţionat vor fi furnizate de către dealerul DAIKIN ROMANIA, prin grija executantului si montate pe sisteme, în prezenţa personalului calificat pentru astfel de lucrări al SC DAIKIN ROMANIA. 


Un tabel centralizator cu piesele necesare lucrărilor de remediere a tuturor sistemelor de condiţionare a aerului , de tipul VRV si SKY este prezentat în anexa 1 a prezentului  caiet de sarcini.


Beneficiarul va pune la dispoziţia executantului lucrării suportul necesar privind accesul la echipamentele în cauză si documentaţia necesara.

4. CONDIŢII DE EXPERIENŢĂ ȘI CERTIFICARE 


Executantul trebuie sa facă dovada  participării la un curs de perfecţionare ţinut de firma DAIKIN – ROMANIA si a eliberării de către aceasta a unui atestat valabil pentru montarea si verificarea funcţionarii sistemelor VRV si SKY  marca DAIKIN.


Executantul trebuie sa facă dovada calităţii de partener DAIKIN ROMANIA.

5. SPECIFICAŢII TEHNICE, DE CALITATE ŞI GARANŢIE


Unităţile exterioare trebuie sa asigure funcţionarea în parametri nominali a tuturor de casetelor  interioare  pe care le deservesc.


Se vor respecta, la montajul pieselor care au fost înlocuite, operaţiunile  specifice pentru buna funcţionare a sistemelor de aer condiţionat (repunerea sistemelor în parametrii de funcţionare), precum si întocmirea unui proces verbal la finalizarea a lucrării.


Garanţia pentru piesele şi echipamentele înlocuite va fi acordata de furnizorul de echipamente DAIKIN conform certificatelor de garanţie dar nu mai mică de 6 luni, iar pentru serviciile de montaj, de către executantul lucrării.


Programul de lucru al executantului privind montajul componentelor defecte la sistemului de aer condiţionat va fi de Luni - Joi de la 08.30-16.00, Vineri de la 08.30-13.30.

Se certifică prezentul Caiet de Sarcini  în privinţa legalităţii, realităţii şi regularităţii.

	Anexa la caietul de sarcini
	
	
	
	
	

	
	
	
	CENTRALIZATOR
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Denumire unitatae externa
	Denumire unitate interna
	SERIE 
	AN FABRICATIE 
	PIESE DEFECTE 

	1
	RXYQ16M7W1B 
	 
	1401312
	2004
	Main PCB, Transformator 

	2
	RXYQ10M7W1B 
	 
	140182
	2004
	Main PCB, Transformator 

	3
	RXYQ10M7W1B 
	 
	1401730
	2004
	Main PCB, Transformator 

	4
	RXYQ8M7W1B 
	 
	FN 
	2004
	Main PCB, Transformator 

	5
	UNIT SD05 
	 
	FN 
	2004
	Main 

	
	
	
	
	
	PCB,Transformator,Inverter PCB  

	6
	RXYQ10M7W1B 
	 
	1400553
	2004
	Main PCB Transformator 

	7
	RXYQ8M7W1B 
	 
	1400961
	2004
	Main PCB Transformator 

	8
	RXYQ10M7W1B 
	 
	1402274
	2004
	Main PCB Transformator 

	9
	RXYQ18P7W1BA 
	 
	5010254
	2010
	Main PCB 

	10
	RXYQ14P7W1BA 
	 
	4906727
	2009
	Main PCB 

	11
	RXYQ10M7W1B 
	 
	1401675
	2004
	Main PCB Transformator 

	12
	RXYQ10M7W1B 
	 
	1400547
	2004
	Main PCB Transformator 

	13
	RXYQ10M7W1B 
	 
	1400546
	2004
	Main PCB Transformator 

	14
	RXYQ10M7W1B 
	 
	1401677
	2004
	Main PCB Transformator 

	15
	RXYQ10M7W1B 
	 
	1401729
	2004
	Main PCB Transformator 

	16
	RXYQ10M7W1B 
	 
	1401822
	2004
	MainPCB  Transformator 

	17
	RYP125L7W1 
	 
	2410831
	2004
	OK 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	 
	2004
	OK 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	 
	2004
	OK 
	 

	18
	RYP125L7W1 
	 
	2411222
	2004
	Main 
	PCB 

	 
	 
	 
	 
	 
	Transformator Adaptor 
	Cap 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410375
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410347
	2004
	Transformator 
	 

	19
	RYP125L7W1 
	 
	2408404
	2004
	Main 
	PCB 

	 
	 
	 
	 
	 
	Transformator Adaptor 
	Cap 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410379
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410381
	2004
	Transformator 
	 

	20
	RYP125L7W1 
	 
	2408776
	2004
	Main 
	PCB 

	 
	 
	 
	 
	 
	Transformator Adaptor 
	Cap 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410264
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410261
	2004
	Transformator 
	 

	21
	RYP125L7W1 
	 
	2410813
	2004
	Main 
	PCB 

	 
	 
	 
	 
	 
	Transformator Adaptor 
	Cap 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	410266
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410262
	2004
	Transformator 
	 

	22
	RYP250B7W1 
	 
	3407582
	2004
	Main 
	PCB 

	
	
	
	
	
	Transformator 
	

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410404
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410400
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410411
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410412
	2004
	Transformator 
	 

	23
	RYP250B7W1 
	 
	3407572
	2004
	Main 
	PCB 

	
	
	
	
	
	Transformator 
	

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410381
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410379
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410230
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410439
	2004
	Transformator 
	 

	24
	RYP250B7W1 
	 
	3407571
	2004
	Main 
	PCB 

	
	
	
	
	
	Transformator 
	

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	4410229
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	FN 
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	FN 
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	FN 
	2004
	Transformator 
	 

	25
	RYP250B7W1 
	 
	3407578
	2004
	Main 
	PCB 

	
	
	
	
	
	Transformator 
	

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	FN 
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	FN 
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	FN 
	2004
	Transformator 
	 

	 
	 
	FHYCP60B7V1 
	FN 
	2004
	Transformator 
	 


Secţiunea III - FORMULARE

             Secţiunea III conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

FORMULARUL 1

OFERTANTUL (denumirea / numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achiziţile Publice

Subsemnatul,…....................... [se inserează numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant /candidat/concurent la procedura de …...................……… [ se menţionează procedura]                           pentru achiziţia de …........………………………… [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV]  organizată de………..[se inserează numele autorităţii contractante] la data de ………………… [se inserează data]  declar pe proprie răspundere că nu am comis nici una dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 – 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 – 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 – 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 – 35 şi art. 37 – 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 – 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
……………
                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

                                                                                                     Ofertant,

                                                                                                (semnătura autorizată)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 2

      OFERTANTUL                                                                                                             

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achiziţiile Publice

Subsemnatul,…...................................... [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant /candidat/concurent la procedura de …...................……… [ se menţionează procedura]                    pentru achiziţia de …........……………… [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV]   organizată de….........................................… [se inserează numele autorităţii contractante]  la data de ………………………....…… [se inserează data]  declar pe proprie răspundere că:

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării …...................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 3

       OFERTANTUL                                                                                                             

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achiziţiile Publice

Subsemnatul,…...................................... [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant /candidat/concurent la procedura de …...................……… [ se menţionează procedura]                    pentru achiziţia de …........……………… [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV]   organizată de….........................................… [se inserează numele autorităţii contractante]  la data de ………………………....…… [se inserează data]  declar pe proprie răspundere că:
Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:

    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării …...................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 4
        OFERTANTUL

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII/LUCRĂRI SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

              Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..........................................................                              



          


                   (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................................................................................... 

                                     (denumirea si adresa autorităţii contractante)    

 cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ….....…………………………

                                                              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

	Nr. crt.
	Obiect contract
	CPV
	Denumirea/

numele beneficiarului/ clientului

Adresa
	Calitatea 
	Perioada de derulare a contractului 

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


Operator economic,
………… ……………….
(semnătura    autorizată )

FORMULARUL 5
OFERTANTUL
     


                               înregistrat la sediul autorităţii contractante

                               nr.______/_____________


(denumirea / numele)

                                             FORMULAR DE OFERTĂ
                  Către Sectorul 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11-13   

Domnilor,

   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________, 

        (denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus

menţionată, să prestăm  …………………………….  pentru suma TOTALĂ de __________________________________ lei,                                           

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
…...lei.

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită câştigatoare, sa începem lucrările de la semnarea contractului de către ambele părţi şi sa terminăm lucrările în termen de ………………….                  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile.                                                  şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

     5. Precizam că:

⃞ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

⃞  nu depunem ofertă alternativă.

          (se bifeaza opţiunea corespunzatoare)

     6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită ca fiind câştigatoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

     7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .......................................................................... 

FORMULARUL  6
OFERTANTUL


                            Înregistrat la sediul autorităţii contractante

______________________ 




nr. _________ / __ . __ . 2019
(denumirea/numele)

                                          SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _______________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului_______________________              _ noi ____________________________

           (denumirea contractului de Achiziţie publică)    (denumirea/numele ofertantului)









vă transmitem alăturat urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, un original şi într-un număr de _____ copii:

a) oferta pentru:____________________________________;

b) documentele care insoţesc oferta:

 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

 Data completării __ . __ . 2019
 Cu stimă,

Operator economic,

___________________

(semnatura autorizată)

FORMULARUL 7
OFERTANTUL 

__________________

(denumirea/numele)

                     ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

                            Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în ……………………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achiziţie organizată de autoritatea contractantă Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul atribuirii ………………………………………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (carte de identitate, paşaport). 

              Data
                                                            Denumirea mandantului

       ……………
                                        S.C. …………………………………

                                          reprezentată legal prin………………………………….

                                                                                            (Nume, prenume)

                                                                                                                   ……………………………………………………….

                                                        (Funcţie)

                                                                           __________________________

                                                                  (Semnatura  reprezentant legal şi ştampila)

Secţiunea IV - CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI
NR._________ /________________

 (Model)

1. Preambul

Având ca temei legal: Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de lucrări denumit în continuare “Contractul”, între

SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Telefon/Fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, Cod Fiscal 4204038, Număr Cont: R037TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Primar Toader Mugur Mihai, în calitate de Autoritate Contractantă, denumită în continuare Autoritate, pe de o parte, 

şi

................................................, cu sediul în ...................., str................... nr................., judeţ ..................., cod postal .........................., telefon/fax .................................................., e-mail: ...................................................., număr de înmatriculare la Registrul Comerţului .................................., cod fiscal RO......................................, cont .................................................. deschis la ......................................................., reprezentată prin ............................... – .............................., în calitate de Executant, denumit în continuare Executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

b. Autoritate si Executant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. executant - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.

e. lucrări - toate lucrările de execuţie care urmează să fie realizate de către Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislatiei achizitiilor publice.

f. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care contractantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

g. standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;

h. specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;

i. data de începere a lucrărilor - data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de Autoritate. 

j. durata de execuţie - durata de realizare a lucrărilor de execuţie, conform Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a lucrărilor;

k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Obiectul si preţul contractului

3.1. - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină pe perioada garanţiei lucrările de  reparare a sistemelor centralizate de condiţionare a aerului apartinand sediului administrativ al Primăriei Sector 2 Bucuresti, în conformitate cu obligaţiile asumate în Caietul de sarcini, anexa la contract.

3.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către autoritate, este de ………….. lei fără TVA.
Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data emiterii facturii.
3.3. – Plata lucrărilor care fac obiectul contractului se va face în termen de 30 de zile de la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi înregistrarea facturii la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

4. Durata contractului

4.1. -  Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către parti şi este valabil până la data semnarii procesului verbal de receptie finală, respectiv data încheierii perioadei de garanţie. Contractul operează valabil între părti, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricarui efect pe care îl produce.

4.2. -  Durata de execuţie a prezentului contract este de 30 zile de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor.

4.3. - Pe perioada contractului executantul se obligă:

a) să execute şi să finalizeze lucrările care fac obiectul contractului în termen de maxim 30 zile de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de Autoritate. 

b) să întreţină lucrările care fac obiectul contractului pe perioada de garanţie care va fi de ….ani de la semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor.

5. Aplicabilitate

5.1. – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante.

6. Documentele contractului

6.1. - Documentele prezentului contract sunt:

1.  Caietul de sarcini

2.  Dovada depunerii garanţiei de bună execuţie conform art. nr.8 din prezentul contract

3.  Oferta tehnică 

4.  Oferta financiară
5.  Acte adiţionale, dacă este cazul.
7. Standarde

7.1. - Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

8. Garanţia de bună execuţie a contractului

8.1  - Valoarea garanţiei de bună execuţie aferenta acestui contract este de ……….. lei, reprezentând 5% din valoarea contractului fără TVA şi va fi constituită în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract.

8.2 - Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul de lucrări nu îsi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea are obligaţia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând totodata obligaţiile care nu au fost respectate.

8.3 - În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării emise de către Autoritate.

8.4 - Restituirea garanţiei de buna execuţie se va face astfel:

· 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii-procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fără obiecţiuni;

· restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală, fără obiecţiuni.

9 Responsabilităţile executantului

9.1. - Executantul are obligaţia de a executa si finaliza lucrările, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atenţia si promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi caietul de sarcini.

9.2. Piesele necesare executării lucrărilor vor fi marca DAIKIN ROMANIA, iar lucrările de reparaţii se vor executa în prezenţa personalului calificat pentru astfel de lucrări al SC DAIKIN ROMANIA.

9.3. - Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de munca, materialele, instalaţiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.4. - Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine exclusiv executantului.
9.5. -   a)   Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea autorităţii.

b) Executantul are obligaţia de a notifica autorităţii, ori de cate ori astfel de lucrări sunt finalizate pentru a fi examinate si măsurate.

c) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia autorităţii, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.

9.6. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
9.7. - Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile autorităţii în orice problemă menţionată sau nemenţionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile autorităţii sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.8. - a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor faţă de reperele date de autoritate, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.

b) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia sa rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa. 

c) Autoritatea are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului si a persoanelor responsabile de supravegherea, verificarea si receptia lucrărilor, din partea autorităţii.

9.9. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia:

a)  de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrările (atâta timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către autoritate) în starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) alimentarea cu energie electrică a echipamentelor se va face în conformitate cu normele actuale şi în funcţie de reţeaua electrică de distribuţie existentă sau, în situaţia în care echipamentele necesită condiţii speciale de alimentare, furnizorul va efectua toate lucrările necesare pentru asigurarea utilităţilor conform specificaţiilor producătorilor.       

9.10. - Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice si calităţile solicitate de Autoritate în Caietul de sarcini şi declarate de către executant în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente şi/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

9.11. - La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a preda Autorităţii avizele şi autorizaţiile de funcţionare aferente sistemelor centralizate de condiţionare a aerului.
10 Responsabilităţile autorităţii

10.1.  -  Autoritatea se obligă să recepţioneze lucrările în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

10.2.  -  Autoritatea se obligă să plătească preţul lucrărilor care fac obietul prezentului contract în termenul prevăzut la art. 3.3.

10.3. -  Autoritatea are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului întreaga documentaţie de care dispune şi pe care o consideră necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată.

10.4. - Autoritatea are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.5. Autoritatea va sprijni executantul cu informaţiile tehnice cerute de acesta.

11  Durata de Execuţie 

11.1 Executantul va începe execuţia de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de Autoritate, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina lucrările în timpul afectat duratei de execuţie, prevazut la art. 4.2 din contract.

11.2 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea condiţiei privind  constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului; 

11.3 Durata de execuţie a lucrărilor, începe conform ordinului de începere a lucrărilor de execuţie si este de 30 zile.

12 Finalizarea lucrărilor

12.1.  - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut sa fie finalizat într-un termen stabilit, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

12.2. - a) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris autorităţii că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitand acestuia convocarea comisiei de recepţie.

             b) Pe baza situaţiilor de lucrari executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, autoritatea va convoca comisia de recepţie.

12.3. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute autoritatea are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

13 Perioada de garanţie acordată lucrărilor

13.1. - Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală şi este de …. luni/ani.

13.2. - a) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de autoritate, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte apărute în perioada de exploatare a sistemului.

b) Executantul are obligaţia de a executa toate activitaţile prevăzute la lit. a), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

13.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 13.2 lit. a), autoritatea este îndreptăţită să angajeze şi să plătească alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către autoritate de la executant sau reţinute din sumele cuvenite.

14 Modalităţi de plată
14.1. a)- Plata facturii fiscale privind execuţia lucrărilor de reparare a sistemelor centralizate de condiţionare a aerului se va face dupa finalizarea lucrarilor respectiv dupa semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

b)- Plata facturii fiscale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plata de către autoritate (si numai după încheierea procesului verbal de recepţie). Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care sunt în litigiu nu va fi plătită.

14.2. - Autoritatea are obligaţia de a efectua plata către executant, prin Ordin de plată, în termen maxim de 30 de zile de la data primirii următoarelor documente :

a) factura fiscală - în original;

b) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de reprezentanţii executantului de lucrări şi reprezentanţii autoritătii;

14.3. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

15 Actualizarea preţului contractului

15.1. - Preţul contractului de achiziţie publică poate fi ajustat în funcţie de modificările actelor normative incidente în materie, potrivit prevederilor art. 164 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la contractul de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

16 Amendamente

16.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a  contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, în limitele dispoztiilor art. 221 din Legea 98 / 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

16.2. - În situaţia în care orice clauză din prezentul contract este considerată ca fiind lipsită de efecte juridice, ori neexecutabilă, o atare calificare, dar şi înlăturarea clauzei în speţă (în cazul în care există una) nu va afecta restul prevederilor contractuale, ce vor rămâne integral în vigoare şi vor antrena consecinţele ce decurg din acestea, situaţie ce nu va afecta validitatea sau forţa executorie a celorlalte clauze contractuale în faţa oricărui alt organ jurisdicţional.

17 Penalităţi, daune-interese

17.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să işi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, autoritatea are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă cu 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea lucrărilor neexecutate până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

- În cazul în care, din vina sa exclusivă,  autoritatea nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul stabilit la art. 3.3, atunci executantul are dreptul de a deduce ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, calculată la suma restantă. 
18 Rezilierea contractului

18.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre părţi în mod culpabil şi repetat, dă dreptul parţii lezate de a considera contractul de lucrări de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

18.2. - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

18.3. - În cazul prevăzut la art. 18.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pânâ la data denunţării unilaterale a contractului.

18.4. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

a) nu îşi execută obligaţiile esenţiale din prezentul contract;

b) îşi încalcă vreuna din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea sau rezilierea prezentului contract; sau

c) în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

18.5. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

18.6. - Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

19 Forta majoră
19.1.  -   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acţioneaza aceasta.

19.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

19.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20 Soluţionarea litigiilor

20.1. - Autoritatea şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

20.2. – Dacă, dupa 15 zile  de  la  începerea acestor  tratative,  autoritatea  şi executantul  nu  reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă  contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să  se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

21 Masuri de securitate si sănătate în muncă

21.1.  - Executantul va îndeplini funcţia de coordonator de securitate si sănătate în munca potrivit H.G. Nr. 300 / 2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu completările si modificările ulterioare.

22 Limba care guvernează contractul

22.1.  - Limba care guvernează contractul este limba Română.

23 Comunicări

23.1. -  a) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

                b) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

23.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24 Legea aplicabilă contractului

24.1.   - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

    Autoritate,                                                                               Contractant,
 
           SECTORUL 2 AL                                                   
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

                  
 

