
CLARIFICARE NR.1

Autoritatea Contractantă face urmatoarele precizări la solicitarea de clarificare:

Întrebare:


Va rog sa ma ajutati cu detalii privind componenta sistemului de control acces (model echipamente) montat pe cele 12 usi in Centrul Administrativ al Sectorului 2.
Răspuns:


Avem 12 unitati de control acces de tip  TDSI MG II , echipate cu cate doua cititoare pe fiecare usa de tip card reader (KaDe) un server FUJITSU, soft XGARDE o statie de lucru, imprimanta ZEBRA.


Director Executiv,

Ing. Victorița Bocea


