
[image: image1.jpg]ROMANIA = )
Municipiul Bucuresti ﬁ M Ret & ﬂ(
1ISO 9001

Primaria Sector 2

Clasa 3008
categoriile 2, 4, 6

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82





Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice

Serviciul Achiziţii Publice

Nr…………/……………………..




       




                            APROBAT
                                                                                                    PRIMAR,

                                                                                     TOADER  MUGUR  MIHAI
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE „SERVICII DE ÎNTREŢINERE ECHIPAMENTE DE AER CONDIŢIONAT PENTRU SEDIILE PRIMĂRIEI SECTOR 2, PE BAZĂ DE 3 REVIZII TEHNICE GENERALE SI INTERVENŢII IN REGIM DE URGENTA SAU IN CAZ DE AVARIE, INCLUSIV PIESE DE SCHIMB”, PENTRU O PERIOADA DE 12 LUNI
Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă

          Director  Executiv                                                   Şef Serviciu Achiziţii Publice,
Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice,                                    ing. Vasile Istrate

          ing. Victoriţa Bocea

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                         Steluţa Enache
SECTIUNEA I: FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
1. Autoritate contractantă: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti

2. Adresa: str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, Bucureşti
3.Telefon: +40 (0) 21  252.44.46

4. Fax: :     +40 (0) 21  252.44.46

5. Adresa/ele de internet: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice

6. Obiectul contractului: servicii de întreţinere echipamente de aer condiţionat pentru sediile Primăriei Sector 2, pe bază de 3 revizii tehnice generale si intervenţii in regim de urgenta sau in caz de avarie, inclusiv piese de schimb
7. Cod CPV:  50730000 – 1  ˝servicii de reparare şi întreţinere a grupurilor de refrigerare ˝    
8. Sursa de finanţare: Achiziţia este finanţată din bugetul local
9. Valoarea estimată  a contractului  este:  118.598,00 lei, fără TVA, din care:
        1)Valoarea estimată pentru prestări servicii: 68.598,00 lei, fără TVA
22.866,00 lei / revizie tehnică × 3 revizii = 68.598 lei, fără TVA,
        2) Valoare estimată pentru piese de schimb: maxim 50.000 lei reprezentand valoarea pieselor de schimb utilizate în situaţia efectuării de reparaţii, pe bază de comenzi.
10. Durata contractului de achiziţie publică: 12 luni de la semnarea contractului de către ambele părţi. 
11.Mijloace de comunicare:  

      Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita  în scris la fax nr. 021.252.44.46 sau e-mail: steluta.enache@ps2.ro, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin fax/e-mail la numărul/adresa de e-mail indicat/ă în solicitare și pe site-ul: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice.

12. Modalitatea de achiziţie: Achiziţie directă

13.Cerinţe obligatorii de calificare pentru operatorii economici interesaţi să oferteze:

Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze documentele solicitate. 

13.1  Situaţia personală a ofertantului: 

a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 1 –Secţiunea III- Formulare

b) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 2 Secţiunea III- Formulare

c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 3 Secţiunea III- Formulare

d) Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din  Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
         Se va completa Declarație pe proprie răspundere - Formularul nr. 4 Secţiunea III- Formulare.

         Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menționat sunt următoarele:

Toader Mugur Mihai - PRIMAR; Director Executiv Direcția Achiziții si Contracte Publice - Victorita Bocea; Director Executiv Direcția Juridica, Legislație, Contencios – Administrativ- Ana-Maria Scacioc; Director Executiv Direcția Economica - Florentina Teodora Amaritei; Sef Serviciu Contabilitate - Silvia Nicoleta Miinescu; Sef Serviciu,   Achiziții Publice - Vasile Istrate; Sef Serviciu Buget Local - C.F.P.- Angela Mitrescu; Consilier Ileana Rustem - Serviciu Buget Local - C.F.P; Sef Serviciu  Juridic - George Claudiu Fogoras; Consilier  Steluţa Enache - Serviciul Achiziții Publice; Consilier Juridic Florentina-Camelia Medei - Direcția Juridica, Legislație, Contencios – Administrativ; Consilier Lucian Buleu - Serviciul Administrare   Echipamente - Directia Sisteme Informatice si Administrare Echipamente.

13.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

- se vor prezenta:

        a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii, cât şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.

b) Document din care sa rezulte un parteneriat de colaborare, pe linia service-ului, cu S.C DAIKIN Romania, furnizorul sistemelor de climatizare din cadrul Sediului administrativ al Primăriei Sectorului 2, respectiv aparate de aer condiţionat tip split (monosplit sau multisplit), echipamente marca Daikin tip VRV II, VRV III si IV, Sky Air.

c) Certificat de implementare a sistemului de management al calităţii ISO 9001 / 2008 pentru activităţi de service în domeniul climatizării / aerului condiţionat.
Documentele se vor prezenta în copie conform cu originalul, valabile la data deschiderii ofertei.
13.3 Capacitatea tehnică şi profesională: 
Ofertanţii trebuie să demonstreze că in ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii de natură si complexitate similara cu ceea ce urmează a fi prestat.
Ofertanţii vor prezenta Formularul nr. 5 din Secţiunea III – Formulare – Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani.

- Fişa de servicii similare - Formularul nr. 5.1, pentru contracte încheiate în ultimii 3 ani. 
Experiența în domeniu va fi dovedită prin prezentarea a 1- 2  documente precum contracte încheiate, procese verbale  de recepție, recomandări scrise, ștampilate de la instituțiile publice, operatorii economici cu care au fost încheiate contractele, prin care să se dovedească că s-au prestat servicii de întreţinere echipamente de aer condiţionat.

 
Ofertanţii  vor prezenta declaraţie pe proprie răspundere privind dotările în domeniul frigotehnic. Conform caietului de sarcini, în cadrul asigurării operațiunilor de service cu echipamente şi alte mijloace fixe : echipamentele prezentate vor fi strict în domeniul frigotehnic, inclusiv dotări auto; astfel din dotare nu trebuie să lipsească: cântar electronic pentru agent frigorific, trusă sudură pentru domeniul frigorific, echipamente recuperare agent frigorific, pompă de vid, service-cecker pentru diagnosticare, softul de diagnosticare pentru echipamentele DAIKIN, inclusiv manualele de service pentru echipamentele depanate. Fără aceste dotări, activitățile de diagnosticare si service a echipamentelor DAIKIN sunt imposibil de realizat în condiții optime; ofertantul care nu prezintă aceste dotări  (prin declaraţie pe proprie răspundere), va fi descalificat.

Informaţii privind personalul tehnic de specialitate: 

· Se va prezenta declaraţie pe propria răspundere  care conţine informaţii privind persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului şi calitatea serviciilor.

· Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de personal de specialitate cu experienţă profesională. Se vor prezenta documente care atesta calitatea de frigotehnisti a persoanelor implicate în desfășurarea contractului.
· Operatorul economic are obligaţia de a prezenta dovezi de instruire/specializare pentru personalul nominalizat în realizarea contractului. Acestea pot fi: cel puțin 1 atestat / certificat de training care atestă pregătirea profesională a personalului ofertantului pentru service, precum si calitatea de partener DAIKIN.
14. Propunere tehnică – Mod de prezentare

Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de sarcini – SECŢIUNEA II;

15. Propunere financiară – Mod de prezentare 

Completare Formularul nr. 6 “ Formularul de ofertă ” din  Secţiunea III - Formulare.

- Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Ofertele vor fi exprimate în lei, serviciile se achiziţionează cu plata în lei.

- Se va prezenta  ˝Centralizatorul de preţuri˝ pentru reviziile tehnice, Formularul nr. 6 A din Secţiunea III 

- Se va prezenta  ˝Centralizatorul de preţuri˝ pentru piese de schimb, Formularul nr. 6 B din Secţiunea III 
 Propunerea financiară va fi numerotată, ştampilată şi semnată pe fiecare pagină care conţine informaţii şi îndosariată separat.

NOTA: Propunerea financiara va fi depusa la sediul Autoritatii Contractante impreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica.
16. Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut, fără TVA, dintre toate ofertele admisibile (adică: acceptabile  – ofertanţii îndeplinesc cerinţele obligatorii de calificare, şi conforme – în propunerea tehnică se regăsesc toate elementele solicitate în caietul de sarcini). 

17. Limba de redactare a ofertei: Română

18. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere a ofertei.

19. Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA.

- Modul de constituire a garanţiei de buna execuţie 

· Garantia de buna executie a contractului în cuantum de 10% din pretul contractului, fără TVA, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari 
· Garantia de buna executie este valabila pe toata perioada de valabilitate a contractului si se restituie în termen de maxim 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv.
20. Modul de prezentare a ofertei: 

a) Adresa la care se depune oferta: Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2 
b) data limita pentru depunerea ofertei: 24.10.2019,  ora  12:00

c) numărul de exemplare: 1 ORIGINAL  SI  1 COPIE 
d) mod de prezentare:
Oferta se va depune la Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11 – 13, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:
˝Oferta pentru servicii de întreţinere echipamente de aer condiţionat pentru sediile Primăriei Sector 2, pentru o perioada de 12 luni. A nu se deschide înainte de 24.10.2019, ora 12:00˝ 

      Originalul şi copia vor fi închise într-un plic sigilat cu o bandă adezivă şi cu semnătura ofertantului. Pe lângă acestea se va prezenta si un plic exterior deschis, capsat de plicul care conţine oferta, care va conţine:

· Scrisoarea de înaintare
Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa la coletul ce conţine oferta „Scrisoarea de înaintare” (completare Formular nr. 7 din Capitolul III - Formulare).

Plicul sigilat va conţine in interior 2 plicuri (1 original + 1 copie). Fiecare plic (original si copie) va conţine în interior  cate 3 plicuri sigilate şi stampilate cu :

· plicul nr. 1: documente de calificare; 

· plicul nr. 2: propunere tehnică;

· plicul nr. 3: propunere financiară.    

Plicurile interioare (original si copie) trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. 

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală / toner şi vor fi numerotate, stampilate si semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat / autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii / organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.

Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, Autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
 IMPORTANT:

În cazul în care unul sau mai multe din documentele ofertei nu sunt semnate de către reprezentantul împuternicit al ofertantului menţionat în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, la documentele de calificare se va ataşa, în original, împuternicirea semnată de persoana nominalizată ca împuternicită în certificatul constatator privind nominalizarea persoanei care semnează unul sau mai multe din documentele ofertei, astfel: 

Se va completa Formularul nr. 8 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei.






        

SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI

servicii de  întreţinere echipamente de aer condiţionat la nivelul Primăriei Sectorului 2 si a sediilor acesteia

Autoritatea contractanta : Primăria Sector 2, București


Tipul de contract încheiat : contract de prestări servicii întreținere/service aparate de aer condiționat din cadrul PRIMĂRIEI SECTOR 2 – Sediu Administrativ, Centrului Militar al Sectorului 2,  ( str. Thomas Mayaryk nr 22)Direcţia Evidenţa Persoanelor (str. Olari Nr.19), şi a BEP (Birourilor de Evidenţa Persoanelor) din cadrul secţiilor de Poliţie aferente acestei Direcţii si din clădirea Mall Veranda după cum urmează:



- secţia nr.6 Poliţie-str.Paul Greceanu nr.36



- secţia nr.9 Poliţie-sos.Pantelimon nr.290


- BEP nr 2 - Mall Veranda
Alte locaţii la care se solicită serviciile din prezentul caiet de sarcini:


A)Șos.Iancului nr.59, Bl.101 A 


B)Șos.Pantelimon nr.255, Bl.43 

Durata contractului : 12 luni calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părți.

În vederea încheierii unor oferte cât mai corecte și complete recomandăm vizitarea amplasamentelor.

A. Documentele de calificare solicitate:

Firmele ofertante vor prezenta obligatoriu în cadrul documentelor de calificare cel puțin următoarele acte:

· Un document oficial din care sa rezulte un parteneriat de colaborare, pe linia service-ului cu S.C DAIKIN Romania, furnizorul sistemelor de climatizare din cadrul Sediului administrativ al Primăriei Sectorului 2 respectiv aparate de aer condiţionat tip split (monosplit sau multisplit), echipamente marca Daikin tip VRV II, VRV III si IV, Sky Air, 

· Certificatul de implementare a sistemului de management al calităţii ISO 9001 / 2008 pentru activităţi de service în domeniul climatizării / aerului condiţionat, în termen de valabilitate 
· în cadrul asigurării operațiunilor de service cu echipamente şi alte mijloace fixe : echipamentele prezentate vor fi strict în domeniul frigotehnic, inclusiv dotări auto; astfel din dotare nu trebuie să lipsească : cântar electronic pentru agent frigorific, trusă sudură pentru domeniul frigorific, echipamente recuperare agent frigorific, pompă de vid, service-cecker pentru diagnosticare, softul de diagnosticare pentru echipamentele DAIKIN, inclusiv manualele de service pentru echipamentele depanate. Fără aceste dotări, activitățile de diagnosticare si service a echipamentelor DAIKIN sunt imposibil de realizat în condiții optime; ofertantul care nu prezintă aceste dotări  ( prin declaraţie pe proprie răspundere), va fi descalificat.

· în cadrul informaţiilor privind asigurarea cu personal de specialitate: se vor prezenta documente care atesta calitatea de frigotehnist a persoanelor implicate în desfășurarea contractului; se va specifica care este persoana responsabilă cu derularea contractului;

· în plus se vor prezenta: cel puțin 1 atestat / certificate (în copie) de training care atestă pregătirea profesională a personalului ofertantului pentru service, precum si calitatea de partener DAIKIN.
B. SPECIFICATII TEHNICE :

B.a) PREZENTARE ECHIPAMENTE DEȚINUTE DE BENEFICIAR, CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI


Echipamentele care fac obiectul contractului sunt enumerate în Anexe.


Anexele cuprind cetralizatorul cu echipamentele structurate pe sisteme (circuite) frigorifice. 
Cele de la sediul administrativ Chiristigiilor 11-13 au fost furnizate și montate de către firma MIDANNE ELECTRONICS SRL (în proporție de 80 %) și de către firma AMBER TECHNOLOGIES SRL (în proporție de 20 %). Pentru celelalte locaţii aparatele de aer condiţionat sunt de tipul monosplit sau multisplit de perete. Aparatele sunt de diferite mărci având capacităţi de răcire din gama 9000-18000 Btu-h.

Prezentarea echipamentelor deținute :

Echipamentele de aer conditionat sunt marca Daikin – Japonia de tipul în detentă directă, cu volum variabil de agent frigorific, (tip VRV II si VRV III, VRV IV) sau Sky Air, respectiv Uniflair Clint şi Liebert Emerson, 3 pompe de caldura pe buclă de apă EUV-MSR WSHP 3.0 kW to20.1 kW. Agentul frigorific utilizat la aceste echipamente este ecologic (R-407C sau R-410A).

Sistemele de climatizare se compun din : 

· unități exterioare cuprinzând compresoarele marca Daikin - Japonia, condensatoarele, plăcile electronice de comandă și ventilatoarele aferente.

· Unități interioare tip casetă montate în plafon, cuprinzând ventilatoarele, evaporatoarele, sistemul de filtrare și placa electronică de comandă.

· tablourile electrice de alimentare a unităților interioare.

· tablourile de forță și alimentare a unităților exterioare.

· traseele frigorifice de legătură între unitățile interioare și cele exterioare.

· traseele și sistemul de evacuare condens.


Unitățile interioare sunt tip casete de plafon, 950 x 950 mm, cu refulare pe patru direcții, răcire și încălzire, marca DAIKIN tipurile :



Pentru sistemele VRV :




FXFQ25M7V1B




FXFQ32M7V1B




FXFQ40M7V1B




FXFQ50M7V1B




FXFQ63M7V


Pentru sistemele Sky Air :



FHYCP 60.


Acestea sunt în număr de 169 bucăți repartizate în cadrul Primăriei Sector 2 (birouri, holuri, Săli de conferințe, rack-uri telefonie, server) .

De asemenea se precizează că acestea sunt dotate cu telecomenzi aplicate pe perete, pentru controlul parametrilor de stare și al erorilor de funcționare. In acest sens deținem o listă a codurilor de eroare.

Unitățile exterioare sunt montate pe terasa clădirii, pentru funcțiile răcire și încălzire, marca DAIKIN tip VRV II , VRV III si IV si Sky Air, modelele :

· Unitățile exterioare inverter cu funcționare în pompă de căldură :

· Pentru VRV :

· 
RXYQ8M7W1B

· 
RXYQ10M7W1B

· 
RXYQ10M8W1B

· 
RXYQ12M7W1B

· 
RXYQ16M7W1B

· Pentru Sky Air :

· 
RYP250B7W1

· 
RYP125B7W1.

Unităţile tip VRV au în componenţă două sau trei compresoare (în funcţie de model), iar unităţile Sky Air – un compresor sau două.

Unităţi de tip Uniflair Amico SDA 0331A- 1 unitate

Unităţi de tip Clint SCA- 2 unităţi (RCA 21, RCA 41)

Unități de tip Emerson Liebert Twin Units- 1 unitate (S2EDA + 1 x HCR43)

Unităţile tip Monosplit sunt de următoarele tipuri:

· monosplit Gree -  


5 unităţi exterioare

· monosplit Excel - 


4 unităţi exterioare       

· monosplit Spring – 


11 unităţi exterioare

· monosplit Tehnolux – 

4 unităţi exterioare

· monosplit Sanyo - 


3 unităţi exterioare

· monosplit Daikin - 


7 unităţi exterioare

· monosplit Air Kool - 


11 unităţi exterioare

· monosplit Osaka - 


3 unităţi exterioare
· monospit Romstal Habitat 

2 unitaţi exterioare


Cele 3 Pompe de căldură pe buclă de apă EUV-MSR WSHP 3.0 kW to20.1 kW, montate în clădirea Mall Veranda, asigura climatizarea încăperilor ce deservesc BEP nr 2 au în acest sens 7 casete interioare pentru evacuare aer cald si 7 casete interioare pentru evacuare aer rece prin tubulatură de aer. Partea desenata a proiectului tehnic de climatizare este anexata caietului de sarcini.


Pe toate echipamentele acţionate electric se vor reface etichetele de atentionare de pericole


 B.b) OPERAŢII SOLICITATE PE PARCURSUL DERULĂRII CONTRACTULUI

Intervenţiile solicitate sunt de două feluri : reparaţii accidentale/neprevazute (RA) si revizii si reparaţii periodice (RP).

Se solicită pe durata derulării contractului pentru echipamentele din ANEXA care fac obiectul contractului :
a) trei revizii tehnice generale: la începutul şi la sfârşitul perioadei de vară – în funcţie de temperaturile înregistrate ;

b) un număr nelimitat de intervenţii de constatare si remediere pe loc (dacă este posibil) în regim de urgenţă, în cazul apariţiei unui cod de avarie pe telecomenzile de perete aferente acestora, pe durata anotimpului cald când aceste echipamente sunt folosite la capacitatea maximă. Aceste instalații vor fi incluse în valoarea contractului fără alte pretenţii din partea prestatorului. Timpul de intervenţie solicitat de către autoritatea contractantă pentru intervenţiile neprevăzute este de maxim 3 de ore de la anunţarea telefonică sau în scris (fax, email) a vreunei defecţiuni de către beneficiar.
Notă:
· Cele trei revizii pentru fiecare locaţie se vor efectua pe rând, în urma comenzii lansate de către beneficiar iar consumabilele folosite de prestator pentru operațiile de curățare (spre exemplu detergent dezinfectant superconcentrat în diluție de 3%- max 10%) vor fi incluse în prețul reviziei prestate.  

· Valoarea contractului va fi compusă din 3 (trei) valori identice pentru fiecare din cele trei revizii cu detaliere pentru fiecare locatie Fiecare din acestea vor fi plătibile la încheierea efectuării tuturor operaţiilor solicitate în caietul de sarcini pentru fiecare din cele trei revizii şi întocmirea procesului verbal de recepţie de către beneficiar.

Lista operaţiunilor solicitate pentru fiecare din cele trei revizii:

Fiecare din cele trei revizii va cuprinde o parte de verificări şi o parte de operaţii de întreţinere :

I. Pentru unitățile interioare :

Pentru unitățile interioare tip casete de plafon, 950 x 950 mm, cu refulare pe patru direcţii, răcire şi încălzire, marca DAIKIN :

a) Lista de verificări (acestea se vor executa la fiecare din cele trei revizii tehnice:
1. verificare moduri de funcţionare (racire, incalzire, ventilare, dezumidificare).

2. verificare funcţionare ventilator.

3. verificare amperaj ventilator.

4. verificare funcţionare pompă drenaj.

5. verificare etansare agent frigorific.

6. verificare conexiuni electrice.

7. verificări funcționale la telecomenzile de perete aferente fiecărei unităţi interioare.

8. verificări la funcţionarea unităților interioare funcţie de setările efectuate la telecomandă.

9. verificarea unităților dacă raspund la comanda de baleiere a paletelor de direcţionare a aerului.

10. verificarea etanşeităţii traseului de condens pentru fiecare din unităţile interioare tip casetă.

11. Identificare şi inscripţionare caseta Daikin

12. Verificare traseu drenaj

b) Lista de operatii de întreținere (acestea se vor executa la fiecare din cele trei revizii) :

1. curățare / spălare filtre de aer.

2. curățare / dezinfectare baterie (schimbator de caldura) : evaporatorul unităţii interioare cu soluţii alcaline agreate antibacteriene, ce elimină mirosul urât degajat de aceste subansamble ; exemple de soluţii ce se pot pulveriza pe baterie : CondenCide, Enviro Coil, Evaporator Coil Cleaner, Foam A Coil Cleaner, etc.

3. odorizarea aerului evacuat din unităţi cu soluţii agreate ( de exemplu : Smelly Jelly, etc.)

4. curăţare trasee de drenaj (trasee evacuare condens) cu soluții agreate (de exemplu : Drain Kleen, etc.) care impiedică blocajele.

5. curăţare carcasă unitate, inclusiv capac rabatabil. 

6. curăţare ventilator unitate interioară.

7. curăţare/stergere telecomandă (dacă este cazul).

II. Pentru unitatile exterioare :

Pentru unităţile exterioare inverter cu funcţionare în pompa de căldură, precum şi pentru toate celelealte unităţi exterioare aferente instalaţiei de aer condiţionat :

a) Lista de verificări (acestea se vor executa la fiecare din cele trei revizii tehnice):
1. verificare funcţionare compresor şi ventilator.

2. verificare amperaj compresor şi ventilator.

3. verificare funcţionare electrovalve.

4. verificare etanșare agent frigorific.

5. verificare etanșeităților respectiv aprecierea integrității carcaselor de protecție și remedierea neconformităților.

6. verificare izolaţie termică. 

7. verificarea întregii tubulaturi aferente celor doua centrale de tratare a aerului (gradul de uzura, precum si etanseitatea acesteia) și remedierea neconformităților.

8. verificare presiune agent frigorific.

9. verificare conexiuni electrice:

1. verificarea funcţionării tablourilor electrice de comandă aferente celor două centrale (funcţionarea recomandată de producător este pe modul automat, conform setărilor din regulatorul de temperatură / controllerul marca HONEYWELL din componenţa tabloului), respectiv aprecierea elementelor de cofrare și protecție ale acestora.

2. verificarea funcţionării motoarelor de ventilare.

3. verificarea funcţionării presostatelor, precum si a celorlalte componente de automatizare marca HONEYWELL din dotarea agregatelor.

4. verificarea funcționării compresoarelor din cadrul unităţii de condensare a centralei de tratare aer Atrium-CTA TRANE Scroll

5. verificarea funcţionării unităţii de condensare (marca TRANE echipată cu compresoare ermetice tip scroll) din componenta centralei de tratare a aerului din holul mare (Atrium), inclusiv manometrele si display-ul de comanda al acestuia.

6. remedierea neconformităților constatate pe bază de proces verbal la punctele precedente.

7. verificarea funcției de evacuare prin grilele montate în partea superioară a Atriumului

c) Lista de operații de întreţinere (acestea se vor executa la fiecare din cele trei revizii 

1. curăţire / spălare baterie (schimbător de căldura) : condensatorul unităţii exterioare cu soluţii alcaline agreate ; exemple de soluţii ce se pot pulveriza pe baterie : Enviro Coil, RTU Condenser Cleaner, etc.

2. curăţare ventilator şi apărătoare aferente unităţii exterioare.

3. curăţare carcasă unitate.

4. înlocuire izolaţie armaflex în locurile unde prezintă grad mare de uzură si izolarea traseelor frigorifice cu bandă adezivă specială (la traseele de pe terasa clădirii).

5. se va reface distanţa dintre aripioarele de transfer de căldură  prin „pieptănare” cu dispozitive speciale la schimbătoarele de căldură ale unităţilor exterioare – condensatoare (unde este cazul – la cele lovite)

6. se vor remedia eventualele dezizolări ale traseelor de tubulatură care deservesc centralele de tratare a aerului.  

7. curățarea filtrelor aferente celor două centrale de tratare aer.

8. în cazul în care acestea nu mai sunt bune din punct de vedere tehnic, se vor înlocui periodic

9. Inscripţionare si identificare siguranţelor electrice si UE.
d) Pentru pompele de căldură se vor curata filtrele de aer o data la 3 luni  si verifica si curata ventilatoarele.


Anomaliile apărute in funcţionarea pompelor de căldură vor fi afişate pe telecomenzile din încăperile  

C. Piese de schimb (piesele vor fi originale) :

Se va solicita un centralizator de preţuri pentru piesele de schimb a căror denumire va fi scrisă în limba română (preţul fiecărei piese va cuprinde : constatare defecţiune, transport, demontare piesă veche, montare piesă noua) aferente echipamentelor care fac obiectul contractului de furnizare, care va conţine:

- nr. crt.;

- denumire piesă de schimb;

- preţ unitar în lei, fără TVA

- garanție acordată.

Prestatorul are obligaţia să furnizeze contra - cost toate piesele de schimb, inclusiv consumabilele necesare pentru reparaţii (câlți, pastă de etanșare, bandă teflon sau kflex, garnituri cauciuc, garnituri klingherit, etc.) autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a achiziţiona piesele sau consumabilele de la alți operatori economici, dacă preţul lor cotat pe SEAP este mai mic.

Montajul pieselor sau subansamblelor va fi asigurat numai de către firma prestatoare.

GARANȚII ECHIPAMENTE ȘI PIESE ANSAMBLU

În cazul înlocuirii unor echipamente ansamblu sau piese defecte ansamblu, acestea vor fi însoțite de certificate de garanție acordate de reprezentanța firmei / mărcii furnizoare, iar pentru execuția lucrării de montaj va fi de minim un an de la punerea în funcțiune.
Toate achizițiile și remedierile se vor face numai ca urmare firească a proceselor verbale sau rapoartelor tehnice emise de către prestator.
Lista va conţine obligatoriu următoarele piese de schimb:

a. PENTRU UNITĂŢILE INTERIOARE :

1. motor valvă expansiune pentru model VRV ;

2. corp valvă expansiune pentru model VRV;

3. senzor temperatură Aer pentru model VRV si pentru Sky Air ;

4. senzor temperatură lichid pentru model VRV si pentru Sky Air; 

5. pompă condens pentru model VRV si pentru Sky Air;

6. tăviță condens casete interioare model VRV respectiv Sky Air;

7. motor ventilator pentru model VRV si pentru Sky Air;

8. motoraş antrenare aripioare de baleiere pentru model VRV si pentru Sky Air;

9. placă electronică PCB pentru unitate interioara pentru model VRV si pentru Sky Air;

10. telecomenzi BRC (compatibile);

11. Thermistor Assembly compatibili Daikin;

12. adaptor capacitate pentru model VRV si pentru Sky Air;

13. siguranțe automate bipolare de 16 A pentru alimentarea electrică a unităților interioare,

14. telecomandă cu fir (montată pe perete) marca Daikin model BRC1D52,

15. compresor Uniflair Amico SDA,

16. compresor Clint SCA. 

17. compresor Liebert Emerson
18. Pompa de caldura in bucla de apa WSHP-LO 13-3kw,WSHP–LO16 -4 Kw (Veranda

19. Anemostate ( Veranda)
b. PENTRU UNITĂŢILE EXTERIOARE :

1. motor ventilator pentru model VRV si pentru Sky Air twin si double twin,

2. compresor standard 1 pentru model VRV,

3. contactor cu Ag 10Am,

4. senzori de presiune unități exterioare,

5. ventilatoare răcire baterii exterioare,

6. filtre unități de tratare a aerului,

7. filtre unități interioare,

8. wired remote control BRC1D52,

9. inteligent controller  VRV(I,II,III),

10. presostat de înaltă sau joasă presiune, filtru, introducere, evacuare,

11. valvă termostatată,

12. valvă de siguranțare,

13. filtre freon,

14. valvă shut-off,

15. sondă raziometrică,

16. contactori,

17. termostat anti-îngheț,

18. compresor standard 2 pentru model VRV(I, II, III) ,

19. compresor inverter pentru model VRV(I,II,III),

20. compresor standard pentru model Sky Air twin și double twin,

21. senzor de presiune pentru model VRV și pentru Sky Air,

22. kit sonde temperatură pentru model VRV și pentru Sky Air ,

23. valvă expansiune motor pentru model VRV și pentru Sky Air,

24. valvă expansiune corp pentru model VRV și pentru Sky Air,

25. valvă cu 4 căi unitate exterioară,

26. placă electronică PCB logică control pentru model VRV(I,II,III) si pentru Sky Air ,

27. placă electronică PCB inverter pentru model VRV(I,II,III),

28. placă electronică PCB inverter ventilator pentru model VRV(I,II,III),

29. placă electronică PCB logica control pentru Sky Air twin si double twin,

30. apărătoare ventilator pentru model VRV(I,II,III) si pentru Sky Air,

31. siguranţe automate tripolare de diferite amperaje (25 A, 35 A, 63 A, 80A, etc.) pentru alimentarea electrica a unităţilor exterioare,

32. PCB logică control,

33. PCB inverter, 

34. compresor DAIKIN tip RP200B7W1,

35. compresor Trane Scroll (TIP SZ),

36. controller Mictronik 200

37. connector cable press transducer

38. senzor temperatura -40/90dgc ntc 4300

39. sensor temperatură -50/+100c

40. Pressure transducer 0 30bar

41. voltage transformer 630va

42. regulating module pco2-large

43. curele trapezoidale aferente centralelor de tratare aer

44. Schimbare ulei compresor

45. Schimbare filtre 

c. ÎN PLUS:

1. izolație conducte cupru (tip Armaflex) – prețul / ml, la diferite diametre uzuale ale țevilor / conductelor frigorifice.

2. refnet header, refnet joint, T-joint 

3. banda izolatoare de matisat protecție Armaflex – prețul / rolă.

4. agent frigorific R – 410 A (preţ unitar pe kg).

5. agent frigorific R – 407 C (preţ unitar pe kg).

6. soluție de dezinfectat evapoaratoarele (bateria unităţii interioare) (preţ unitar pe litru).

7. soluție de curățat condensatoarele (bateria unităţii exterioare) ) (preţ unitar pe litru).

8. garnitură cauciuc pentru ţeavă PVC, diametru DN 32 (pentru traseu evacuare condens).

9. ţeavă de cupru pentru trasee frigorifice – preţul / ml, la diferite diametre uzuale ale ţevilor.

10. aparate AC ansamblu de 9000 BTU/h,12000 BTU/h,1800 BTU/h. 

11. cabluri pentru refacerea legaturilor electrice, papuci de legatura, pini.
12. Flanse rotunde pt conducte , robineti, racorduri.

13. Robineti cu sertar de fonta
NOTĂ:

Prestatorul are obligaţia să furnizeze contra - cost toate piesele de schimb (inclusiv consumabile), iar prețul pieselor nu trebuie să depăşească valoarea medie practicată pe piaţa liberă. Toate serviciile si produsele oferite vor avea caracteristicile prezentate în conformitate cu art. 10 si 18 din Ord. Nr. 21 / 1992, astfel încât acestea să corespundă din punct de vedere tehnico - funcţional cu prezentarea ce urmează a fi făcută în ofertă.

Piesele de schimb vor fi însoțite de certificate de garanție. Garanția minimă impusă, va fi cea dată de către producător și va fi scadentă de la data punerii piesei de schimb în funcțiune. Garanția reparațiilor va fi asigurată conform Ord. Nr. 21 / 1992 si H.G. nr. 394 / 1995.
D. Documentaţie tehnică deţinută de beneficiar:

Beneficiarul deține următoarea documentație pentru echipamentele care fac obiectul contractului : 

· planurile de ventilație – climatizare (trasee frigorifice la echipamentele Daikin), structurate pe etaje, 

· plan instalaţii electrice  de forţă aferent echipamente terasă, 

· lista „codurilor de eroare” a echipamentelor marca Daikin afişate pe telecomenzile aferente echipamentelor de aer condiţionat (lb. engl si lb. rom.)

· manualul telecomenzilor aparatelor (lb. rom)

· manual instalare şi exploatare unităţi interioare marca Daikin (lb. rom)

· manuale instalare pentru unităţile exterioare marca Daikin tip VRV şi Sky Air (lb. engl., etc.).

E. Termene de executie (finalizare) revizii si reparatii.

Fiecare din cele 3 revizii anuale se vor efectua etapizat, facturarea întocmindu-se după procesul verbal de recepţie  al beneficiarului (comisiei de recepţie). Recepţia pentru fiecare dintre revizii se va efectua doar în cazul execuției tuturor operaţiilor solicitate de beneficiar în prezentul caiet de sarcini.  

F. ALTE PRECIZARI.

În desfăşurarea activităţilor la sediul autorităţii contractante, prestatorul va respecta următoarele cerinţe :

· să asigure pe timpul desfăşurării activităţii sale respectarea de către personal a normelor de conduită, restricţii şi protecţia muncii specifice activităţii beneficiarului (personalul de intervenţie/service nu va avea acces în instituţie şi pe terasa decât însoţită de un reprezentant al Primăriei; de asemenea se precizează că pe terasă clădirii se va păstra curăţenia, având în vedere accesul anevoios al personalului ce întreţine curăţenia).

· să remedieze, pe cheltuiala sa şi în termenul stabilit cu autoritatea contractantă orice defecţiune constatată ca urmare a executării necorespunzătoare a unor lucrări solicitate de către autoritatea contractantă, pe timpul sau la recepţia acestora.

· să remedieze în cel mai scurt timp orice defecţiune apărută la lucrările executate aferente perioadei de garanţie, astfel încât activitatea autorităţii contractante să nu fie afectată.

· să păstreze confidenţialitatea lucrărilor, a preţurilor convenite şi a integrităţii dotării instalaţiilor autorităţii contractante.







ANEXA NR. 1

TABEL CENTRALIZATOR 

CU ECHIPAMENTELE DE AER CONDITIONAT MARCA DAIKIN - JAPONIA 

DIN CADRUL PRIMARIEI SECTOR 2 – SEDIUL ADMINISTRATIV

(UNITĂȚI INTERIOARE ȘI UNITĂȚI EXTERIOARE),

CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

	Nr. crt.
	Tipul unitatii 
	Modelul
	Agentul frigorific
	Nr. buc.
	Loc amplasare

	1.
	Unitate interioara (caseta de plafon, refulare pe 4 directii) – sistem VRV II
	FXFQ 25 M7V1B; FXFQ 32 M7V1B

FXFQ 50 M7V1B; FXFQ 63 M7V1B
	R – 410A
	143 buc.
	- in cadrul birourilor, salilor de conferinta si la cele 3 rak - uri

	2.
	Unitate interioara (caseta de plafon, refulare pe 4 directii) – sistem Sky Air
	FHYCP 60
	R – 407C
	26 buc.
	- in cadrul unor birouri la etajele 3 si 4, la sala de curs Titu Maiorescu

	3
	Unitate interioară Uniflai Amico 
	SDA 0331A
	R – 407A
	1 buc.
	Cameră servere

	4
	Unitate interioară Clint
	SCA –RCA 21
	R – 407A
	1 buc.
	camera rack-uri

	5
	Unitate interioară Clint
	SCA –RCA 41
	R – 407A
	1 buc.
	centrala telefonică

	NUMĂR TOTAL UNITĂȚI INTERIOARE :
	172 buc.

	1.
	Unitate exterioara – sistem VRV II
	RXYQ10M7W1B

Racire si incalzire
	R – 410A
	8 buc.
	- pe terasa cladirii

	2.
	Unitate exterioara – sistem VRV II
	RXYQ10M8W1B

Racire si incalzire
	R – 410A
	3 buc.
	- pe terasa cladirii

	3.
	Unitate exterioara – sistem VRV II
	RXYQ8M7W1B

Racire si incalzire
	R – 410A
	1 buc.
	- pe terasa cladirii

	4.
	Unitate exterioara – sistem VRV II
	RXYQ12M7W1B

Racire si incalzire
	R – 410A
	1 buc.
	- pe terasa cladirii

	5.
	Unitate exterioara – sistem VRV II
	RXYQ16M7W1B

Racire si incalzire
	R – 410A
	1 buc.
	- pe terasa cladirii

	6
	Unitatea exterioara sistem VRV IV
	RXYQ16T7Y1T

RXYQ12T7Y1T
	R- 410 A
	1 buc
	Pe terasa cladirii

	7
	Unitate exterioară

Sistem VRV III
	RZYQ18P7W1BA RZYQ14P7W1BA
	R-410 A
	1 buc
	Pe terasa cladirii

	8.
	Unitate exterioara – sistem Sky Air
	RYP250B7W1
	R – 407C
	4 buc.
	- pe terasa cladirii

	9.
	Unitate exterioara – sistem Sky Air
	RYP125L7W1
	R – 407C
	5 buc.
	- pe terasa cladirii

	10
	TRANE
	CTA mare (Agregat/centrala de tratare aer)
	3 – SE 7,5

(aferent ATRIUM / HOL)

- debit 26000 mc/h; R – 407A
	1 ansamblu
	- terasa cladirii

	11
	TRANE
	CTA mica (Agregat/centrala de tratare aer)
	3 – SE 1,5

(aferent CAFETARIE)

- debit 3500 mc/h;            R – 407A
	1 ansamblu
	- terasa cladirii

	NUMĂR TOTAL UNITĂȚI EXTERIOARE :
	26 buc.


Anexa nr. 2

TABEL CENTRALIZATOR

CU ECHIPAMENTELE DE AER CONDITIONAT MARCA DAIKIN

DIN CADRUL PRIMĂRIEI SECTOR 2 – SEDIUL ADMINISTRATIV

(SITUAȚIA CIRCUITELOR / SISTEMELOR FRIGORIFICE)

	Nr. crt.
	Sistemul /

circuitul frigorific
	Tipul sistemului
	Nr. UI
	Amplasare UI
	Nr. UE
	Tabloul electric aferent UE

(cele de la etaj 4)
	Firma montatoare

	1.
	SD 01
	VRV II
	5
	Relatii Publice – parter front : 5 buc.
	1
	T.E.A.C.U.E. 2
	Montator : 

Amber Technologies

	2.
	SD 02
	VRV II
	5
	Relatii publice 5 bucati
	1
	T.E.A.C.U.E. 2
	Montator : 

Amber Technologies

	3.
	SD 03
	VRV II
	10
	Secretariat Primar : 2 buc, Salile Enescu : 3 buc, Anexa Sala Arghezi : 1 buc, Secreatariat Viceprimar : 1 buc, Cabinet Viceprimar : 2 buc, Secretariat consilieri et. 1: 1 buc
	1
	T.E.A.C.U.E. 2
	Montator : 

Amber Technologies

	4.
	SD 04
	VRV II
	6
	Sala Tudor Arghezi
	1
	T.E.A.C.U.E. 2
	Montator : 

Amber Technologies

	5.
	SD 05
	VRV II
	10
	Sala C-tin Brancusi : 5 buc, Cabinet Primar : 4 buc, Camera de odihnă : 1 buc.
	1
	T.E.A.C.U.E. 1
	Montator : 

Amber Technologies

	6.
	SD 06
	VRV II + HRV
	8
	Sala I.L. Caragiale (+ 2 sisteme HRV: stanga / dreapta-sigurantele sunt separat : in tabloul 1, respectiv 2)
	2
	T.E.A.C.U.E. 1
	Montator : 

Amber Technologies

	7.
	SD 07.1
	Sky Air (double twin)
	4
	Directia Audit (Sistem Sky)
	1
	T.E.A.C.U.E. 2
	Montator :

Midanne Electronics

	8.
	SD 07.2
	Sky Air (twin)
	2
	Sala Titu Maiorescu - faţă
	1
	T.E.A.C.U.E. 1
	Montator :

Midanne Electronics

	9.
	SD 08
	VRV II
	12
	Dir. Rel Internationale (et. 2 ) : 4 buc, Birou Arhitect Sef : 2 buc, Sala Pache Protopopescu : 6 buc.
	1
	T.E.A.C.U.E. 1
	Montator :

Midanne Electronics

	10.
	SD 09.1
	VRV II
	16
	Dir. Economica – fata (exclusiv Director Economic) : 5 buc, Serv. Buget : 3 buc, Urbanism / Cadastru (exclusiv Arh. Sef) : 8 buc
	2
	T.E.A.C.U.E. 2
	Montator :

Midanne Electronics

	11.
	SD 09.2
	Sky Air (double twin)
	4
	APL : 2 buc, Dir. APL : 2 buc.
	1
	T.E.A.C.U.E. 1
	Montator :

Midanne Electronics

	12.
	SD 09.3
	Sky Air (twin)
	2
	Dir. Juridică 2 buc
	1
	T.E.A.C.U.E. 1
	Montator :

Midanne Electronics

	13.
	SD 10
	VRV II
	21
	RAK spate et. 3 (vis a vis grup sanitar) : 1 buc, Director SPG : 2 buc, Secretariat Secretar : 1 buc, Birou Secretar : 1 buc, Depozit /Protocol Primar : 1 buc, Director APL : 2 buc, ONG : 2 buc., SARP (Serv Rel cu Asoc. de Prop) : 1 buc, , Cafetarie : 2 buc, Sala de Cununii : 5 buc., Hol Obor : 2 buc, Sala Audiente : 1 buc
	2
	T.E.A.C.U.E. 3
	Montator :

Midanne Electronics



	14.
	SD 11.1
	VRV II
	10
	DSIAE: 5 buc, fost Oficiu Prefectural : 1 buc, Gospodarie Comunala : 4 buc.
	1
	T.E.A.C.U.E. 3
	Montator :

Midanne Electronics

	15.
	SD 11.2
	VRV II
	6
	Etaj 4: Serv. Managementul Proiectelor – 1 buc., Birou Director Man. Proiecte si Integrare Europeana – 1 buc., Serv. Strategii si Programe de Dezvoltare Locala – 1 buc., Multiplicare etaj 4 : 1 buc, 

Etaj 3 : Camera Serverelor DSIAE et. 3 : 1 buc
	1
	T.E.A.C.U.E. 3
	Montator :

Midanne Electronics

	16.
	SD 11.3
	Sky Air (double twin)
	4
	Sala Titu Maiorescu – spate : 3 buc, depozit etaj 4 : 1 buc
	1
	T.E.A.C.U.E. 1
	Montator :

Midanne Electronics

	17.
	SD 11.4
	Sky Air (twin)
	2
	Protectie Civila (SMSU) – et . 4 - 2 buc
	1
	T.E.A.C.U.E. 3
	Montator :

Midanne Electronics

	18.
	SD 12
	VRV III
	24
	Et. 1 : Veterani : 3 buc, Oficiu Prefectural et. 1 : 1 buc, Sala Sedinte Consilieri : 3 buc, RAK telefonie : 1 buc, Serv. Presa si Protocol : 2 buc.

Et. 2 : Arhiva Cadastru : 1 buc, Birou Consilier Primar : 1 buc, Serv Investitii : 3 buc., Dir. Resurse Umane : 5 buc, Birou Director Economic : 1 buc

Et. 3 : Serv. Autorizare Agenti Economici ( Dir DRUG) : 3 buc
	2


	T.E.A.C.U.E. 3
	Montator :

Pentru UI :Midanne Electronics

Pentru UE : GCT Clima Therm SRL 



	19.
	SD 13.1
	VRV II
	10
	Colectiv de Lucru Legea 550/2002 : 1 buc, Directia Control : 8 buc, Birou fost Multiplicare – et. 3 : 1 buc
	1
	T.E.A.C.U.E. 3
	Montator :

Midanne Electronics

	20.
	SD 13.2
	Sky Air (twin)
	2
	Serviciul Administrativ

2 buc
	1
	T.E.A.C.U.E. 3
	Montator :

Midanne Electronics

	21.
	SD 13.3
	Sky Air (twin)
	2
	Dir.ACP – front cladire (dreapta cum intri) : 2 buc
	1
	T.E.A.C.U.E. 2
	Montator :

Midanne Electronics

	22.
	SD 13.4
	Sky Air (double twin)
	4
	DACP (et. 4) : 4 buc
	1
	T.E.A.C.U.E. 2
	Montator :

Midanne Electronics


Notă :

· UI – unitate exterioară

· UE – unitate exterioară

· SD – sistem cu detentă directă


TOTAL U.I. (VRV II + Sky Air) : 169 BUC.;

     
TOTAL CIRCUITE (SISTEME FRIGORIFICE) : 25 SISTEME

     Din care :

· 12 sisteme VRV II
· 2  sistem VRV III 
· 2  sistem VRV IV 
· 6 sisteme Sky Air – twin 

· 3 sisteme Sky Air – double twin 

Obs.:

A. Doar sistemele VRV II si VRV III si VRV IV ,au comutatoare cald / rece .

      Există 13 comutatoare aferente sistemelor VRV II si VRV III, IV :

· 5 comutatoare la Serv. Administrativ

· 1 comutator la Sala Enescu

· 1 comutator la Sala Arghezi

· 2 comutatoare la Relatii Publice – Parter

· 1 comutator la Sala Caragiale

· 1 comutator la sala Titu Maiorescu

· 1 comutator pentru SD 05 (in cabinet Primar).

B. Toate sistemele Sky au alimentarea electrică pe o singuranță tripolară, spre deosebire de VRV II si III la care alimentarea UI se afla in tablouri pe etajele : 1 si 3, pe siguranțe bipolare.

Tabel centralizator cu alte echipamentele de climatizare aferente centrului administrativ 

	Nr.crt
	Tip Echipament
	Nr.Unități interioare
	Nr.Unități Extrerioare
	Amplasare

	1
	Clint SCA RCA 41
	1
	1
	Etaj 1

	2
	Clint SCA RCA 21
	1
	1
	Etaj 3

	3
	Uniflair Amico SDA 0331A
	1
	2
	Etaj 3

	4
	Emerson Liebert Twin Units
	2
	2
	Etaj 3




ANEXA nr. 3

TABEL CENTRALIZATOR 

CU ECHIPAMENTELE DE AER CONDITIONAT 

TIP MONOSPLIT

DIN CADRUL 

CENTRELOR DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI , Pantelimon 255 si BEP sos Iancului 59

	Nr. crt.
	Tip echipament
	Marca / modelul
	Capacitate racire (Btu/h)
	U.M.
	Cant.
	Observatii

	BEP Iancului

	

	1
	Monosplit
	Air Kool
	11.500
	ansamblu
	1
	necesită operaţii de întretinere, 

	2
	Monosplit
	Osaka
	12000
	ansamblu
	2
	necesită operaţii de întretinere, 

	3
	Monosplit
	Daikin
	18000
	ansamblu
	1
	necesită operaţii de întretinere

	4
	Monospit
	Romstal Habitat
	12000
	Ansamblu
	1
	garantie

	CICC - Pantelimon

	1.
	Monosplit
	AIR Kool
	12000
	ansamblu
	2
	necesită operaţii de intretinere, 

	TOTAL UNITĂȚI (INTERIOARE ȘI EXTERIOARE) :
	8 unități interioare și 8 unități exterioare


ANEXA nr. 4

AMENTELE DE AER CONDITIONAT 

TIP MONOSPLIT DIN CADRUL 

CENTRULUI MILITAR AL SECTORULUI 2

(Str. Thomas Masaryk nr. 22, sector 2)

	Nr. crt.
	Tip echipament
	Marca / modelul
	Capacitate racire (Btu/h)
	U.M.
	Cant.
	Observatii

	1
	Monosplit
	GREE
	12000
	ansamblu
	2
	

	2
	Monosplit
	GREE
	18.000
	ansamblu
	3
	

	3
	Monosplit
	EXCEL
	18.000
	ansamblu
	2
	

	4.
	Monosplit
	SPRING
	12.000
	ansamblu
	3
	

	5
	Monosplit
	SPRING
	9000
	ansamblu
	2
	

	6
	Monosplit
	TEHNOLUX
	12.000
	ansamblu
	4
	

	7
	Monosplit
	DAIKIN
	24000
	ansamblu
	2
	

	8
	Monosplit
	DAIKIN
	12000
	ansamblu
	1
	

	9
	Monosplit
	DAIKIN
	9000
	ansamblu
	2
	

	10
	Monosplit
	AIR KOOL
	12000
	ansamblu
	4
	

	11
	Monospit
	Romstal Habitat
	12000
	Ansamblu
	1
	garantie

	TOTAL UNITĂȚI (INTERIOARE ȘI EXTERIOARE) :
	26 unități interioare și 26  unități exterioare


ANEXA nr. 5

TABEL CENTRALIZATOR 

CU ECHIPAMENTELE DE AER CONDITIONAT 

TIP MONOSPLIT / MULTISPLIT

DIN CADRUL DIRECTIEI EVIDENTA PERSOANE

(Str. Olari nr. 19, sector 2)

și a birourilor de evidență persoane din secțiile de Poliție nr. 6 si 9 

	Nr. crt.
	Tip echipament
	Marca / modelul
	Capacitate racire (Btu/h)
	U.M.
	Cant.
	Observatii

	DIRECTIA EVIDENȚĂ PERSOANE

	1.
	Monosplit
	SANYO
	18.000
	ansamblu
	1
	

	2
	Monosplit
	SANYO
	12000
	ansamblu
	1
	

	3.
	Monosplit
	SPRING
	9000
	ansamblu
	1
	

	4
	Monosplit
	SPRING
	12.000
	ansamblu
	1
	

	5
	Monosplit
	EXCEL
	18.000
	ansamblu
	2
	

	6
	Monosplit
	DAIKIN
	12000
	ansamblu
	1
	

	7
	Monosplit
	DAIKIN
	9000
	ansamblu
	1
	

	8.
	Multisplit
	DAIKIN
	24000
	ansamblu
	2
	

	9
	Monosplit
	SANYO
	12.000
	ansamblu
	1
	

	10.
	Monosplit
	AIR KOOL
	9000
	ansamblu
	2
	

	B.E.P. DIN CADRUL SECȚIILOR DE POLITIE NR. 6 si 9

	1.
	Monosplit
	SPRING
	12.000
	ansamblu
	2
	BEP 1 – Sectia nr. 6- 

	4.
	Monosplit
	SPRING
	12.000
	ansamblu
	2
	BEP 4 – Sectia nr. 9- 

	TOTAL UNITĂȚI (INTERIOARE ȘI EXTERIOARE) :
	20 unități interioare și 20 unități exterioare


Anexa nr 6

TABEL CENTRALIZATOR 

CU POMPELE DE CALDURA tip WSHP
DIN CADRUL DIRECTIEI EVIDENTA PERSOANE

(Mall Veranda, str Ziduri Mosi nr 22)
	Nr. crt.
	Tip echipament
	Marca / modelul
	Putere (Kw)
	U.M.
	Cant.
	Observatii

	DIRECTIA EVIDENȚĂ PERSOANE Mall Veranda

	

	1.
	Pompa caldura
	WSHP LO 13
	3 Kw
	ansamblu
	2
	

	2
	Pompa caldura
	WSHP LO 16
	4 Kw
	ansamblu
	1
	


                                                                  SECŢIUNEA III
FORMULARE

             Secţiunea III conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

Formularul nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice
Formularul nr. 4 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din  Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Formularul nr. 5 - Declaraţie pe propria răspundere privind lista principalelor contracte de servicii similare realizate de operatorul economic în  ultimii 3 ani

Formularul nr. 5.1 – Fişa de servicii similare
Formularul nr. 6 - Formularul de ofertă 
Formularul nr. 6A – Centralizatorul de preţuri pentru revizii
Formularul nr. 6B – Centralizatorul de preţuri pentru piese de schimb            

Formularul nr. 7 - Scrisoare de înaintare

Formularul nr. 8 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei

FORMULARUL 1
OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,............................... [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant /candidat / concurent la procedura de ......................…………… [se menţionează procedura]  pentru achiziţia de ...........……………………………… [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de  …………… [se inserează data] organizată de………[se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că nu am comis nici una dintre urmatoarele infractiuni:

    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
…………...

                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

                                                                                                         Ofertant,

                                                                                                (semnătura autorizată)
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC                                                                               
  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,............................... [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de ....................[se menţionează procedura]                                      pentru achiziţia de ...........………………… [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV] la data de ...………………….[se inserează data] organizată de.......................................…………… [se inserează numele autorităţii contractante] declar pe proprie răspundere că:

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )
FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,............................... [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant /candidat / concurent la procedura de ......................…………… [se menţionează procedura]  pentru achiziţia de ...........……………………………… [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de  …………… [se inserează data] organizată de………..…[se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că:

Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016
1.Subsemnatul/a .........................................................................., reprezentant legal/împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la achiziţia publica de prestare servicii: „……………………………………………………………………….......”declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în  sensul art. 59-60 din Legea 98/2016, cum ar fi urmatoarele:  
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

2. Subsemnatul/a declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare.
4.Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ….............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în  legătură cu activitatea noastră. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 „Falsul in Declaraţii” din Noul Cod  Penal  referitor  la  „Declararea  necorespunzătoare  a  adevărului,  făcută unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când,  potrivit  legii  ori  împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ».   
       Data completării                                                                            Operator economic,
                                                                                                             …............................. 

                                                                                  (Ştampila şi semnătura autorizată în original)  

                                                                    TABEL 

CU PERSOANELE CARE DEŢIN FUNCŢII DE CONDUCERE SAU SUNT IMPLICATE ÎN PROCESUL  DE ACHIZIŢIE  PUBLICĂ ÎN CADRUL  INSTITUŢIEI   

	Nr. crt.


	            NUMELE SI PRENUMELE 

Persoanei cu funcţie de decizie sau sunt implicate in procesul de achiziţie publică  
	Funcţia pe care o deţine in cadrul  autoritaţii contractante 

	1
	Toader Mugur Mihai
	PRIMAR

	2
	Victoriţa Bocea
	Director Executiv Direcţia Achiziţii si Contracte Publice 

	3
	Ana Maria Scacioc
	Director  Executiv, Direcţia Juridica, Legislatie, Contencios –Administrativ 

	4
	Florentina Teodora Amariţei 
	Director Executiv Direcţia Economică

	5
	Silvia Nicoleta Mîinescu 
	Şef Serviciu Contabilitate Financiar 

	6
	Istrate Vasile 
	Şef Serviciu Achiziţii Publice 

	7
	Angela Mitrescu 
	Şef Serviciu Buget Local C.F.P 

	8
	Ileana Rustem
	Consilier Serviciu Buget Local C.F.P

	9
	George Claudiu Fogoraş 
	Şef Serviciu Juridic 

	10
	Steluţa Enache
	Consilier – Serviciul Achiziţii Publice

	11
	Florentina-Camelia Medei
	Direcția Juridica, Legislație, Contencios – Administrativ

	12
	Lucian Buleu
	Directia Sisteme Informatice si Administrare Echipamente


,  
FORMULARUL 5
OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

                            PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

              Subsemnatul, reprezentant împuternicit al......................................(denumirea / numele si sediul / adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai…...................................(denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ….....…………………………

                                                              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)









  Operator economic,





                            














        ………… ……………….

                                                                       

  (semnătura    autorizată )

     ANEXA LA FORMULARUL 5
                                                           LISTA  
                                contractelor  similare  în ultimii 3 ani 

	Contract nr.

(maxim 6)


	Titlul contractului


	

	Numele

prestatorului


	Ţara


	Valoarea

finală totală  a contractului

(RON)


	Proporţia

derulată de

ofertant (%)


	Calitatea

ofertantului


	Numele /

denumirea

clientului


	Originea

finanţării


	Date

(început /

sfârşit)


	Numele

partenerilor,

dacă este cazul

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

(semnatura autorizată)

FORMULARUL 5.1

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                           EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numărul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea / numele beneficiarului / clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului / clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

 |_| contractant asociat

 |_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in

              exprimata

moneda in care
              in echivalent

s-a încheiat

              euro

contractul

a) iniţială (la data semnării contractului):
 _________            
___________


b) finală (la data finalizării contractului):
 _________            
___________

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul / candidatul isi susţine experienţa similara:

_______________________________.

Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

                                                          (semnatura autorizată)

 *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL 6
OFERTANTUL
      înregistrat la sediul autorităţii contractante


nr.
/


(denumirea / numele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre: Sectorul 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11-13

Domnilor,

   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _______(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionata, sa prestam serviciile de întreţinere a echipamentelor de aer condiţionat  pentru suma TOTALA  de ________________________________ lei,                                           
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
..lei.
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem serviciile de la SEMNAREA CONTRACTULUI.                  

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile.                                                  şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

     5. Precizam ca:

⃞depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

⃞    nu depunem oferta alternativa.
          (se bifeaza opţiunea corespunzatoare)

     6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

     7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

               (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL 6A                                                                                          
OFERTANTUL
............................................

    (denumire/nume)
CENTRALIZATORUL FINANCIAR 

-Revizii-

	Nr.

crt.
	Denumire servicii
	Tarif   

Revizia 1,  

 fără    TVA

     - lei - 
	Tarif   Revizia 2,

fără    TVA

       - lei - 
	Tarif   Revizia 3,

fără    TVA

       - lei -
	   Tarif total,          

    fără TVA, 

        - lei -

	1.
	Servicii de întreţinere şi reparare a echipamentelor de aer condiţionat de la sediul administrativ al Sectorului 2
	
	
	
	

	2
	Servicii de întreţinere şi reparare a echipamentului de aer condiţionat de la sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din str. Olari, nr.19 şi sediile Birourilor de Evidenţă a Persoanelor*
	
	
	
	

	3
	Servicii de întreţinere şi reparare a echipamentului de aer condiţionat de la sediul Centrului Militar 
	
	
	
	

	TOTAL servicii  de întreţinere şi reparaţii echipamente de aer condiţionat 
	     


*Locaţiile din cadrul sectiei nr. 6 Politie, sectiei nr. 9 Politie, din sos. Iancului, nr.59 , din sos. Pantelimon, nr. 255 şi locaţia din Mall Veranda.
NOTĂ:  Tarifele pentru Revizia I-a, Revizia a II-a şi Revizia a III-a vor avea valori egale. 
Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

               (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL 6B                                                                                            
OFERTANT
............................................

    (denumire/nume)
CENTRALIZATORUL FINANCIAR

                                                         -Piese de schimb-
Se va întocmi un tabel cu piesele de schimb solicitate în Caietul de sarcini care va conţine:

- nr. crt.;

- denumire piesă de schimb;

- preţ unitar exprimat în lei, fără TVA

- garantie acordată.

Pretul fiecărei piese va cuprinde : constatare defecţiune, transport, demontare piesă veche, montare piesă noua. 

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

               (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL 7
OFERTANTUL


                            Inregistrat la sediul autoritatii contractante

______________________ 




nr. _________ / __ . __ . 2019
(denumirea/numele)

                                          SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului__________________         _________ noi ____________________________

           (denumirea contractului de achizitie publica)       (denumirea/numele ofertantului)









va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de _____ copii:

a) oferta pentru:____________________________________;

b) documentele care insotesc oferta:

 Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 Data completarii __ . __ . 2019
 Cu stima,

Operator economic,

___________________

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 8                                                    
OPERATOR ECONOMIC
__________________

(denumirea/numele)
ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

 
Subscrisa…………………, cu sediul în ……………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………, în calitate de …………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………, domiciliat în ………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de ………………, la data de …………, având funcţia de …………………, să ne reprezinte la procedura de achiziţie directă organizată de autoritatea contractantă Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul atribuirii ………………………………………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

              Data
                                                                      Denumirea mandantului

       ……………
                                                 S.C. …………………………………

                                                                              reprezentata legal prin……………………………

                                                                                                    (Nume, prenume) (Funcţie)                                      
                                                                        __________________________

                                                                       (Semnatura  reprezentant legal şi ştampila)
SECŢIUNEA IV
                                                                    CONTRACT  DE  SERVICII (model)
Nr. ____/___________

1. PREAMBUL

In temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,


s-a încheiat prezentul contract, între:
SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Telefon/Fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, Cod Fiscal 4204038, Număr Cont: R037TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Primar Toader Mugur Mihai, în calitate de Autoritate Contractanta, denumita in continuare Autoritate, pe de o parte, 
şi

S.C………………, cu sediul în ……………, Str. …………. nr. …………, Etaj ………….., …………, Telefon: …………….., Fax: …………., Cod Unic de înregistrare …………….., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul …………………, Cont Trezorerie ………………….., deschis la ………………………………….., reprezentată prin ………………, în calitate de Contractant, denumit in continuare Contractant pe de altă parte.
2. DEFINIŢII
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. Contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

b. Autoritate si Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa / anexele la prezentul contract şi pe care Contractantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

    imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; . zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE
3.1- In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI  
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente de aer condiţionat, pe bază de 3 revizii tehnice generale si intervenţii in regim de urgenta sau in caz de avarie, inclusiv piese de schimb, în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini şi a ofertei tehnice, anexe la contract.

4.2  - Autoritatea se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

5.   PREŢUL CONTRACTULUI

5.1- Preţul serviciilor prestate pe bază de 3 revizii tehnice generale, este de ………….. lei, la care se adaugă TVA în valoare de …………… lei. 
Preţul este format astfel:

a)  pentru Sediul Administrativ Sector 2 = ………….. lei fără TVA (preţ revizia tehnică nr.1) +……………. lei fără TVA (preţ revizia tehnică nr.2) +…………….. lei fără TVA (preţ revizia tehnică nr.3) = ……………..lei fără TVA, la care se adaugă  TVA în valoare de ………………… lei 

+

b) pentru Direcţia Evidenta Persoanelor si Birourile de Evidenta Persoanelor = …………… lei fără TVA (preţ revizia tehnică nr.1) + ……………lei fără TVA (preţ revizia tehnică nr.2) + ……………lei fără TVA (preţ revizia tehnică nr.3 ) = ……………lei fără TVA , la care se adauga TVA in  valoare de ……………lei.

+

c)  pentru Centrul Militar Sector 2 = ……………lei fără TVA (preţ revizia tehnică nr.1) + ……………lei fără TVA (preţ revizia tehnică nr.2) + …………… lei fără TVA (preţ revizia tehnică nr.3 ) = …………… lei fără TVA , la care se adauga TVA in  valoare de …………… lei.

5.2 - La valoarea serviciilor se adaugă costul pieselor de schimb utilizate în situaţia efectuării de reparaţii pe bază de comandă, în urma procesului de constatare a defecţiunii şi a referatului întocmit de compartimentul de specialitate, tarifele practicate pentru piesele de schimb fiind precizate în cadrul propunerii financiare.

5.3- Preţul pieselor de schimb, pe baza de comenzi, conform estimărilor specialiştilor Direcţiei Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente din cadrul autoritatii, este de maxim ………… lei fără TVA, la care se adauga TVA in  valoare de ……………. lei.
5.4 - Preţul total maxim al contractului este de …………… lei fără TVA, la care se adauga TVA in  valoare de …………… lei.
6.   DURATA CONTRACTULUI

6.1 - Durata contractului este de 12 luni calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părţi. 

6.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de întreţinere şi reparaţii echipamente de aer condiţionat, pe bază de 3 revizii tehnice generale si intervenţii in regim de urgenta sau in caz de avarie, conform Caietului de sarcini, anexa la contract, si sa furnizeze piesele de schimb in urma comenzilor autoritatii, conform ofertei financiare, anexa la contract.
6.3 – Autoritatea va transmite ordinul de începere al prestării serviciilor, în scris, cu 3 zile înainte de începerea prestaţiei serviciilor.        

7.   EXECUTAREA CONTRACTULUI 

7.1 – Contractantul va începe execuţia de la data precizată în ordinul de începere a  prestarii serviciilor, emis de Autoritate.
7.2 -     Emiterea ordinului de începere a prestarii serviciilor este conditionată de îndeplinirea condiţiei privind  constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului.
 8.  DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Contractul cuprinde prezentele condiţii contractuale, precum şi următoarele documente, care fac parte integrantă din contract:
- Caietul de sarcini

- Oferta tehnică şi financiară

- Dovada depunerii Garanţiei de bună execuţie, conform art. 9 din prezentul contract

9.  GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
9.1 - (1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma de  ………….. lei, pe toată perioada derulării contractului, până la intrarea în efectivitate a contractului, în 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi.                    

9.2 -  Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea are obligaţia de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   

9.3 – Autoritatea se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

10.  OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITATII
10.1- Autoritatea se obligă să recepţioneze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

10.2- Autoritatea se obligă să plătească preţul serviciilor sau pieselor de schimb către Contractant în termenul de 30 zile calendaristice de la primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante. Factura va fi emisă pe baza acceptului reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Contractante.
10.3- Factura se va emite numai după încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

10.4 Procesul verbal de recepţie se va semna de către reprezentanţii Autorităţii, desemnaţi din cadrul Direcţiei Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente .

10.5- Autoritatea va notifica Contractantul, în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la recepţionare, cu privire la decizia sa asupra rapoartelor şi/sau documentelor elaborate şi înaintate de către Contractant, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitării de amendamente şi/sau completări. In cazul în care Autoritatea nu răspunde în termen de 5 de zile de la primirea documentelor/rapoartelor respective, Contractantul are dreptul de a solicita, în scris, aprobarea acestora. Dacă Autoritatea nu răspunde în termen de 10 de zile de la primirea acestei solicitări, acestea vor fi considerate ca acceptate/aprobate de către Autoritate cu data expirării termenului de 10 de zile.

11.  OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI
11.1 - Contractantul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau performantele solicitate prin Caietul de sarcini şi/sau prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract. Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu cerinţele specificaţiilor tehnice şi în termenele convenite. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează Contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Autoritaţii. In afara cazului în care Autoritatea acceptă, în scris şi expres, revizuirea acestora, pe baza justificărilor furnizate de Contractant, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Autoritaţii de a pretinde contractantului majorări de întârziere. 

11.2 - Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data stabilită. 

11.3 - Contractantul are obligaţia de a asigura funcţionalitatea echipamentelor, in conformitate cu cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

11.4 - Contractantul va asigura suport tehnic în cazul problemelor tehnice, iar intervenţia trebuie să se facă în cel mai scurt timp posibil.

11.5 - Contractantul va desemna o persoană care va asigura gestionarea contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

11.6 - Contractantul va asigura pe timpul desfăşurării activităţii sale respectarea de către personalul sau a normelor de conduită, restricţii şi protecţia muncii specifice activităţii Autoritatii.

11.7 - Contractantul se obliga să remedieze, pe cheltuiala sa şi în termenul stabilit cu Autoritatea orice defecţiune constatată ca urmare a executării necorespunzatoare a unor lucrări solicitate de către Autoritate, pe timpul sau la recepţia acestora.

11.8 - Contractantul se obliga să remedieze în cel mai scurt timp orice defecţiune aparută la lucrările executate aferente perioadei de garanţie, astfel încât activitatea Autorităţii să nu fie afectată.Termenul de interventie, din partea contractantului, va fi de maxim 3 ore de la anuntarea telefonica sau in scris (fax, e-mail) a defectiunii, de catre Autoritate.
11.9 - Contractantul se obliga sa păstreze confidenţialitatea lucrărilor, a preţurilor convenite şi a integrităţii dotării instalaţiilor Autorităţii contractante.

11.10 - Contractantul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor. Contractantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.11 - Contractantul are obligaţia să furnizeze contra - cost  piese de schimb, inclusiv consumabile necesare pentru reparaţii, pe baza comenzilor Autoritatii, la preturile unitare mentionate in oferta financiara. 
11.12 - Piesele de schimb vor fi însoțite de certificate de garanție. Garanția minimă va fi cea dată de către producător și va fi scadentă de la data punerii piesei de schimb în funcțiune. Garanția reparațiilor va fi asigurată conform Ord. Nr. 21 / 1992 si H.G. nr. 394 / 1995.
12.  SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci Autoritatea are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea serviciilor neefectuate .

12.2 - În cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termenul de 30 zile convenit, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul parţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 - Autoritatea îşi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5 - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului său.

13. Ajustarea preţului contractului
13.1 - Pentru serviciile prestate si piesele de schimb furnizate, plăţile datorate de Autoritate Contractantului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

13.2 - Preţul contractului este ferm în lei şi nu se actualizează.

14. Amendamente
14.1 - Pe durata îndeplinirii contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni de comun acord modificarea acestuia, prin act adiţional, conform legii.

14.2. - Contractul poate să înceteze înainte de termen cu acordul ambelor părţi contractante.

15. Subcontractanţi
15.1  - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice Autoritătii numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
    
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritătii orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

    
(3)  Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

    
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

    
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit Autoritătii certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

15.2. – Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Autoritatea.

15.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta Autoritatii toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

15.4. - (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul de subcontractare.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contractul de subcontractare.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

15.5 - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii executate în beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre Contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

    (2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, Contractant şi Subcontractant sau de Autoritatea contractantă şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

    (3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). În acest sens părtile vor încheia un act aditional atunci când se introduc noi subcontractanţi.

    (4) Autoritatea v-a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică, sau în acte aditionale la acest contract.

    (5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

    (6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea Contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.

15.6 - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată Autoritatii.

16. Cesiunea 
16.1- În condiţiile prezentului contract, Contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale.

16.2 – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al Autoritatii, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea serviciilor prestate si produselor livrate, în condiţiile prevăzute de lege. 

16.3 – Suma care face obiectul cesionării se achită de către Autoritate în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, Autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa  părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul concesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.

17. Forţa majora
17.1 - Forţa majoră este constatată de o Autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractanta care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 4 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Prevederi privind protectia datelor cu caracter personal

18.1 - În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Părti;

18.2 - Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

18.3 - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 

18.4 - Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

18.5 - Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze  ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

18.6 - În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Autoritatea şi  Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea şi Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

20. Limba care guvernează contractul
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

           (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

21.2 – Comunicările între părţi  se pot face şi  prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

               Autoritate,                                                                                           Contractant,

             SECTORUL 2                                                                              

 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI            









PAGE  
1

