
Către toti operatorii participanti  la  atribuirea contractului de servicii de verificare, întreținere și reparare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor  (hidranți de interior, echipamentele tehnice de apărare împotriva incendiilor) din dotarea sediului Primăriei Sectorului 2
Întrebarea 1:

Daca exista si hidranti exteriori si daca da care este numarul acestora ( in sectiunea ll ,,Scopul" din cadrul specificatiilor tehnice, alin.2 se mentioneaza - Se impune verificarea, intretinerea gi repararea mijloacelor de apdrare impotriva incendiilor (hidranti de interior 9i exterior, echipamentele tehnice de apdrare impotriva incendiilor) din dotarea Primiriei Sectorului 2, respectiv din str. Chiristigiilor nr. 11-13).

· Răspuns întrebarea 1:

· referitor la serviciile  de verificare întreţinere şi reparare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, facem precizarea că, în dotarea Primăriei Sectorului 2 nu există hidranţi exteriori, sunt 46 de  hidranţi de interior;
Întrebarea 2:


Ce putem intelege prin echipamentete tehnice de apirare impotriva incendiilor (exista grupuri de pompare si daca da va rugam sa ne transmiteti caracteristicile tehnice, exista rezeva de apa incendiu proprie).

Răspuns întrebarea 2:

· referitor la echipamentele de apărare împotriva incendiilor, facem precizarea că există un bazin cu rezerva minimă de apă incendiu proprie.  


